TEHNIČKI OPIS SVJETLOSNIH TUNELA ZA KOSI KROV I PROFILIRANI KROVNI POKROV

Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača svjetlosnih tunela za kosi krov.

1.

Dobava i ugradnja svjetlosnog tunela promjera 350mm, sa savitljivom poveznom cijevi, s okvirom od crnog poliuretana s integriranim opšavom za ugradnju na profilirani pokrov, s vanjskim kaljenim staklom sa samočistećim premazom te unutarnjom jedinicom s difuznim staklom (kao npr. VELUX model TWF)

  - Svjetlosni tunel 			 	 		  1 kom

2.

Dobava i ugradnja svjetlosnog tunela promjera 350mm, s nesavitljivom poveznom cijevi, s okvirom od crnog poliuretana s integriranim opšavom za ugradnju na profilirani pokrov, s vanjskim kaljenim staklom sa samočistećim premazom te unutarnjom jedinicom s difuznim staklom (kao npr. VELUX model TWR). Svjetlosni tunel ugrađen je s dodatnim cijevima dužine 62 cm i 124 cm za produljenje tunela i premoštenje udaljenosti  (kao VELUX model ZTR).

  - Svjetlosni tunel: 				 		  1 kombinacija

- svjetlosni tunel		1 kom

- produžni tunel 62cm 	1 kom

- produžni tunel 124cm	1 kom

TEHNIČKI OPIS SVJETLOSNIH TUNELA ZA KOSI KROV I RAVNI KROVNI POKROV

Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača svjetlosnih tunela za kosi krov.

1.

Dobava i ugradnja svjetlosnog tunela promjera 350mm, sa savitljivom poveznom cijevi, s okvirom od crnog poliuretana s integriranim opšavom za ugradnju na ravni krovni pokrov, s vanjskim kaljenim staklom sa samočistećim premazom te unutarnjom jedinicom s difuznim staklom (kao npr. VELUX model TLF)

  - Svjetlosni tunel 			 	 		  1 kom

2.

Dobava i ugradnja svjetlosnog tunela promjera 350mm, s nesavitljivom poveznom cijevi, s okvirom od crnog poliuretana s integriranim opšavom za ugradnju na ravni krovni pokrov, s vanjskim kaljenim staklom sa samočistećim premazom te unutarnjom jedinicom s difuznim staklom (kao npr. VELUX model TLR). Svjetlosni tunel ugrađen je s dodatnim cijevima dužine 62 cm i 124 cm za produljenje tunela i premoštenje udaljenosti  (kao VELUX model ZTR).

  - Svjetlosni tunel: 				 		  1 kombinacija

- svjetlosni tunel		1 kom

- produžni tunel 62cm 	1 kom

- produžni tunel 124cm	1 kom