## Sheet1 (hidden)
Редни број | Опис радова |  |  |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена |  |  | Укупна цена
[7 empty] | материјал | рад | Свега |  |  | СВЕГА
[9 empty] | по јед.мере | материјал | рад | мат. + рад
[9 empty] | ( V+VI ) | ( IVxV ) | ( IVxVI ) | ( VIII+IX )
4 | Набавка и постављање кровног прозора
' Velux''тип GZL ознаке EDH (или еквивалентно)
са алуминијумском опшивком прозора укупне
висине до 90мм за цреп.Прозор је израђен од
боровине и застакљен термоизолационим ста-
клом 4+16+4мм.Крило се окреће око средње
хоризонталне осе са ручицом на врху крила.
Прозор поставити по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
| Нº17 - 78/98цм |  |  |  | ком | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) | кровни прозори
715 | Израда и уградња дрвеног кровног прозора са горњим вешањем, застакљеног нискоемисионим сигурносним стаклом 6мм+14.5мм+4мм (спољашње каљено стакло + унутрашње ламинирано стакло) типа као VELUX или еквивалентно.
Конструкцију прозора чине дрвени профили од нордијског бора,( обложеног слојем белог полиурета нашема 22). Дрво је ламинирано, импрегнирано и третирано са 2 слоја безбојног лака на бази воде. Оков је хромиран, висококвалитетан, реномираног производјача са ручком од елоксираног алуминијума.
Прозор је снабдевен спољашњом ролетном и телескопском ручком за руковање прозором. Испоручује се са алуминијумском опшивком ЕDW, за појединачну уградњу. Све остало радити према општем опису у предмеру радова, шеми и мерама узетим на лицу места.
Уградњу прозора радити по детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта и инвеститора. Обрачун по ком финално обрађено и уграђено.
| 1) Прозор , ознака у шеми 22 у кругу,(на санит.чвору) зидарска мера 92/111цм | ком | 2
| 2) Прозор , ознака у шеми 23 у кругу, зидарска мера 108/167цм | ком | 23
| 3) Прозор , ознака у шеми 24 у кругу, зидарска мера 128/189цм | ком | 18
716 | Израда и уградња дрвеног кровног прозора за излаз на кров, застакљеног нискоемисионим сигурносним стаклом (lОW-Е) д=6мм+14.5мм+4мм (спољашње каљено стакло + унутрашње ламинирано стакло) типа као VELUX (модел ГВК) или еквивалентно. Прозорско крило израђено је од екструдираног алуминијума. Ручка је постављена на левој страни долази у стандардној варијанти, али се може преместити на десну страну пре саме уградње.
Прозорски оквир и опшивку испоручити са полиуретанским слојем отпорним на временске услове у црној боји. Прозор је снабдевен неклизајућим газиштем на доњем оквиру, као и граничником за сигурно отварање, који спречава неконтролисано ударање крила прозора по крову. Прозор се испоручује са интегрисаном опшивком.
Све остало радити према општем опису у предмеру радова, шеми и мерама узетим на лицу места. Уградњу прозора радити по детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта и инвеститора.Обрачун по ком финално обрађено и уграђено.
| Прозор , ознака у шеми 25 у кругу, зидарска мера 48,1/106,1цм | ком | 5
1000 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Набавка и монтажа једнокрилних кровних прозора. Трокоморни ПВЦ прозор са повећаним непробојним својствима, ојачан челичним профилом. Крило се може поставити у два положаја за вентилацију која се регулишу шипком. Шипка -ручка је више функционална и омогућава покретање крила које је позиционирано на 222цм од готовог пода. Прозор застакљен термоизолационим стаклом 4мм равно флот стакло + 16мм + 6мм каљено стакло. |  |  |  |  | 0
| По обиму налегања крила на рам -дихтунг ЕПДМ. Кровни прозор се испоручује са уграђеном ролетном (боја сива), која у спуштеном положају не спречава отварање и фиксирање прозора. Опшивка за спој са кровним покривачем у складу са типом и нагибом кровног покривача -улази у састав позиције прозора. Испуна отвора у АБ кровној конструкцији се обрађује према шеми и саставни је део позиције кровног прозора: -дашчана оплата испуњена термиком -гипс картон плоче д=9мм. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Nabavka i ugradnja krovnog prozora "Veluh" tipa GGL sa AL opšivkom oznake EDH. Prozor je urađen od Nordiske borovine, zaštićen sa dva sloja poliuretanskog laka i zastakljen termoizolacionim staklom d = (4+16+4) mm.Krilo se obrće oko srednje ose sa ručicom na vrh krila. Prozor postaviti po upustvu proizvođača. Prozor opremiti standardnim okovom. Izrada i montaža u svemu prema detalju i šemi bravarije. Mere proveriti i uzeti na licu mesta. Pos u šemi " 29 " Zidarska mera 75 x 100 cm Obračun po komadu
|  | kom | 2 | x |  | = | 0

## VELUX opis proizvoda sa cenama
Редни број | Опис радова |  |  |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена |  |  | Укупна цена
[7 empty] | материјал | рад | Свега |  |  | СВЕГА
[9 empty] | по јед.мере | материјал | рад | мат. + рад
[9 empty] | ( V+VI ) | ( IVxV ) | ( IVxVI ) | ( VIII+IX )
GZL 1051Z - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GZL |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i niskoenergetskim dvostrukim staklom 4-16-4.
Spoljašnje staklo je kaljeno a unutrašnje floatirano.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan
je sa dva sloja akrilnog laka na vodenoj bazi. Prozor je sa srednjim
vešanjem i aluminijumskom ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila
gde se nalazi i integrisani ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine
i insekata. Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem
| " TermoTechnology" i dodatna dihtung guma. Uw= 1.3 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 37566.66 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 39650 | din.
|  | 66 x 98 FK04 | [6 empty] | 66 x 98 | 43233.33 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 44900 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 47733.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 44566.66 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 47733.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 51316.66 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160 | 57900 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 94 x 118 | 57150 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 59400 | din.
|  | 114 x 118 SK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 118 | 58983.34 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 65233.34 | din.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
GZL- 1051 B krovni prozor sa donjom ručicom i središnjim vešanjem
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GZL B dimenzije
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i niskoenergetskim dvostrukim staklom 4-16-4.
Spoljašnje staklo je kaljeno a unutrašnje floatirano.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan
je sa dva sloja akrilnog laka na vodenoj bazi. Prozor je sa srednjim
vešanjem i aluminijumskom ručicom za otvaranje na donjem delu krila.
Ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata nalazi se na
gornjem delu krila. Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem
| " TermoTechnology" i dodatna dihtung guma. Uw=1.3 |  |  |  | kom.
| dimenzije* | 66 x 118 FK06 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 66 x 118 | 44900 | din.
|  | 78 x 98 MK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 78 x 98 | 44566.66 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | [6 empty] | 78 x 118 | 47733.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 51316.66 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160 | 57900 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 94 x 140 | 59400 | din.
EDB - za biber crep
EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
GLU 0051Z - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem obložen poliuretanom - dvostruko staklo
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLU |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i termo modifikovanim drvenim jezgrom koje je
obloženo slojem poliuretana i premazano poliuretanskom belom bojom.
Na njemu je dvostruko, energetski optimalno staklo 4-16-4.
Spoljašnje staklo je kaljeno a unutrašnje je floatirano.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom.
Prozor je sa srednjim vešanjem i aluminijumskom ručicom za otvaranje na gornjoj strani
krila gde se nalazi integrisani ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
| Uw=1.3 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 45150 | din.
|  | 66 x 118 FKO6 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 54483.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 57983.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 53983.33 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 57983.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 62483.33 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 160 | 70816.67 | din.
|  | 114 x 140 SK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 140 | 80150 | din.
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
GLU 0051 B - krovni prozor sa donjom ručicom i središnjim vešanjem obložen poliuretanom - dvostruko staklo
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLU B |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i termo modifikovanim drvenim jezgrom koje je
obloženo slojem poliuretana i premazano poliuretanskom belom bojom.
Na njemuje dvostruko, energetski optimalno staklo 4-16-4.
Spoljašnje staklo je kaljeno a unutrašnje je floatirano.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom.
Prozor je sa srednjim vešanjem i aluminijumskom ručicom za otvaranje na donjoj strani krila.
Na gornjoj strani krila se nalazi integrisani ventilacioni otvor
| sa filterom protiv prašine i insekata. Uw=1.3 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* |  | opšivka** | pojedinačna
|  | 66 x 118 FKO6 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 54483.33 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 53983.33 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 57983.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 62483.33 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 94 x 140 | 72733.33 | din.
EDB - za biber crep
EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
GLL 1061Z - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLL |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i niskoenergetskim trostrukim staklom 4-3-3.
Spoljašnje staklo je kaljeno, središnje toplotno ojačano premazom
a unutrašnje staklo je floatirano. Prostor između stakala je ispunjen Argonom.
Drvo je premazano sa dva sloja akrilnog laka na vodenoj bazi. Prozor je sa
srednjim vešanjem i aluminijumskom ručicom za otvaranje na gornjoj strani
krila gde se nalazi i integrisani ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine
i insekata. Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem
| " TermoTechnology" i dodatna dihtung guma. Uw= 1.1 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 43316.66 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 45900 | din.
|  | 66 x 98 FK04 | [6 empty] | 66 x 98 | 50150 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 52150 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 55483.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 |  | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 51733.33 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 55483.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 59733.33 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 160 | 67650 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 66816.66 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 69483.33 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 68983.34 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 76483.34 | din.
GLL 1061 B - krovni prozor sa donjom ručicom i središnjim vešanjem
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLL B |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i niskoenergetskim trostrukim staklom 4-3-3.
Spoljašnje staklo je kaljeno, središnje toplotno ojačano premazom
a unutrašnje staklo je floatirano. Prostor između stakala je ispunjen Argonom.
Drvo je premazano sa dva sloja akrilnog laka na vodenoj bazi. Prozor je sa
srednjim vešanjem i aluminijumskom ručicom za otvaranje na donjoj strani
krila. Na gornjoj strani nalazi i integrisani ventilacioni otvor sa filterom protiv
prašine i insekata. Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem
| " TermoTechnology" i dodatna dihtung guma. Uw= 1.1 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 98 | 45900 | din.
|  | 66 x 118 FK06 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 52150 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 55483.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 51733.33 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 55483.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 59733.33 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 160 | 67650 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 69483.33 | din.
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
GLU 0061Z - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem obložen poliuretanom - trostruko staklo
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLU |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i termo modifikovanim drvenim jezgrom koje je
obloženo slojem poliuretana i premazano poliuretanskom belom bojom.
Na njemu je trostruko, energetski efikasno staklo 4-3-3.
Spoljašnje staklo je kaljeno, središnje toplotno ojačano premazom
a unutrašnje staklo je floatirano. Prostor između stakala je ispunjen Argonom.
Prozor je sa srednjim vešanjem i aluminijumskom ručicom za otvaranje na gornjoj strani
krila gde se nalazi integrisani ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
| Uw=1.1 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 50150 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 53316.67 | din.
|  | 66 x 118 FKO6 | [6 empty] | 66 x 118 | 60733.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 66 x 140 | 64733.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 60233.33 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 64733.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140 | 69816.66 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160 | 79316.67 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 81566.67 | din.
|  | 114 X 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 90066.67 | din.
GLU 0061 B - krovni prozor sa donjom ručicom i središnjim vešanjem obložen poliuretanom - trostruko staklo
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLU B |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i termo modifikovanim drvenim jezgrom koje je
obloženo slojem poliuretana i premazano poliuretanskom belom bojom.
Na njemu je trostruko, energetski efikasno staklo 4-3-3.
Spoljašnje staklo je kaljeno, središnje toplotno ojačano premazom
a unutrašnje staklo je floatirano. Prostor između stakala je ispunjen Argonom.
Prozor je sa srednjim vešanjem i aluminijumskom ručicom za otvaranje na donjoj strani
krila. Na gornjoj strani krila se nalazi integrisani ventilacioni otvor
| sa filterom protiv prašine i insekata. Uw=1.1 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 98 | 53316.67 | din.
|  | 66 x 118 FKO6 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 60733.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 64733.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 60233.33 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 64733.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 69816.66 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 160 | 79316.67 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 81566.67 | din.
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
GPL 3070 - krovni prozor sa dvostrukim vešanjem - panoramski pogled
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GPL |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- laminiranim staklom 4-14.5-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan je sa dva
sloja akrilnog laka na vodenoj bazi. Prozor je sa središnjim i gornjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem " TermoTechnology"
i dodatna dihtung guma. Korišćenjem donje ručice prozor se otvara
| preko gornjeg vešanja do 45 °. Uw=1.3 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 98 | 73233.33 | din.
|  | 66 x 118 FK06 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 81066.66 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 85233.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 80483.33 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 85233.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 90566.66 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160 | 100483.33 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 94 x 118 | 99566.66 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 102816.67 | din.
|  | 114 x 118 SK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 118 | 102233.34 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 111733.34 | din.
GPU 0070 - krovni prozor sa dvostrukim vešanjem presvučen poliuretanom
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GPU |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- laminiranim staklom 3+3-15-4,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Termo-modifikovano
drveno jezgro obloženo je slojem poliuretana i prmenazan
poliuretanskom belom bojom. Prozor je sa središnjim i gornjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde senalazi i
ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.Korišćenjem
| donje ručice prozor se otvara preko gornjeg vešanja do 45 ° |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 98 | 82316.67 | din.
|  | 66 x 118 FK06 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 91566.66 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 96566.67 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 90983.33 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | [6 empty] | 78 x 118 | 96566.67 | din.
|  | 78 x 140 MK08 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 102900 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160 | 114816.67 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 94 x 118 | 113733.33 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 117566.67 | din.
|  | 114 x 118 SK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 118 | 116900 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 128316.67 | din.
GGL 3070 - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGL |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 4-15-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan
je sa dva sloja akrilnog laka na vodenoj bazi. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
| nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 52150 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 55400 | din.
|  | 66 x 98 FK04 | [6 empty] | 66 x 98 | 60900 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 63233.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 67400 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 62650 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 67400 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140 | 72733.33 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160 | 82650 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 81733.33 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140 | 84983.33 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 84400 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 93900 | din.
GGU 0070 - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem obložen poliuretanom
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGU |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 4-15-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Obložen je slojem
poliuretana i prmenazan p.u. belom bojom. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
| nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 60566.66 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 64483.33 | din.
|  | 66 x 98 FK04 | [6 empty] | 66 x 98 | 71150 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 73733.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 78733.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 73150 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 78733.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140 | 85066.66 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160 | 96983.33 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 95900 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140 | 99733.33 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 99066.67 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 110483.34 | din.
GGL 3070 INTEGRA- električni krovni prozor sa daljinskim upravljanjem
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGL Integra. Dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- laminiranim staklom 3+3-15-4,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan
je sa dva sloja akrilnog laka na vodenoj bazi. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Prozor je sa integrisanim motorom i senzorom za zatvaranje u slučaju kiše.
| Upravljanje prozorom se vrši pomoću daljinskog upravljača. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 97900 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 101150 | din.
|  | 66 x 98 FK04 | [6 empty] | 66 x 98 | 106650 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 108983.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 113150 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 108400 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 113150 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140 | 118483.33 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160 | 128400 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 127483.33 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140 | 130733.33 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 130150 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 139650 | din.
GGU 0070 INTEGRA-električni krovni prozor sa daljinskim upravljanjem, presvučen poliuretanom
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGU Integra. Dimenzije
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i sigurnosnim- laminiranim staklom 3+3-15-4,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Obložen je slojem
poliuretana i prmenazan p.u. belom bojom. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Prozor je sa integrisanim motorom i senzorom za zatvaranje u slučaju kiše.
| Upravljanje prozorom se vrši pomoću daljinskog upravljača. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 106316.66 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 110233.33 | din.
|  | 66 x 98 FK04 | [6 empty] | 66 x 98 | 116900 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 119483.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 124483.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 118900 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 124483.34 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140 | 130816.66 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160 | 142733.33 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 141650 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140 | 145483.33 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 144816.67 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 156233.34 | din.
GPU 007021A INTEGRA -električni krovni prozor sa daljinskim upravljanjem
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GPU integra, dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- laminiranim staklom 3+3-15-4,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Termo-modifikovano
drveno jezgro obloženo je slojem poliuretana i prmenazan
poliuretanskom belom bojom. Prozor je sa središnjim i gornjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde senalazi i
ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Prozor je sa integrisanim motorom i senzorom za zatvaranje u slučaju kiše.
| Upravljanje prozorom se vrši pomoću daljinskog upravljača. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 66 x 118 FK06 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 66 x 118 | 149400 | din.
|  | 66 x 140 FK08 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 140 | 154400 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | [6 empty] | 78 x 118 | 154400 | din.
|  | 78 x 140 MK08 | [6 empty] | 78 x 140 | 160733.33 | din.
|  | 94 x 118 PK06 | [6 empty] | 94 x 118 | 171566.66 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 94 x 140 | 175400 | din.
|  | 114 x 118 SK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 114 x 118 | 174733.34 | din.
|  | 114 x 140 SK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 114 x 140 | 186150 | din.
EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
KIX 300 - VELUX ACTIVE
Nabavka i ugradnja VELUX ACTIVE KIX 300, automatska kontrola unutrašnje klime
Prati tri parametra: temperaturu, vlažnost vazduha i nivo CO₂.
Sistem automatski reguliše otvaranje i zatvaranje krovnoh prozora,
unutrašnjih i spoljašnjih roletni.
kom.
cena VELUX ACTIVE bez PDV-a
[9 empty] | KIX 300 | 24992 | din.
DODATNA OPREMA
| KIG 300 - VELUX App Control, kontrola svih VELUX INTEGRA proizvoda preko aplikacije | [7 empty] | cena kontrolnog sistema bez PDV-a
[9 empty] | KIG 300 EU | 12742 | din.
| KLA 300 EU - senzor za unutrašnju klimu | [7 empty] | cena senzora bez PDV-a
[9 empty] | KLA 300 EU | 10825 | din.
| KLN 300 EU - prekidač za zaključavanje | [7 empty] | cena prekidača bez PDV-a
[9 empty] | KLN 300 EU | 5408 | din.
GDL 3066 - krovni balkon
Nabavka i ugradnja krovnog balkona GDL Cabrio sa opšivkom
za izaberi* sa termo i hidroizolacionim setom.
Dimenzije izaberi **
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 3+3-12-3-12-4,
gde je unutra laminirano a spolja, kaljeno staklo.
Cabrio je kombinacija dva krovna prozora gde se otvaranjem dobija
krovni balkon. Otvaranje donjeg dela, automatski podiže
integrisanu ogradu, koja pruža sigurnost.
| Mogu se ugraditi na krovu nagibu od 35° do 53° |  |  |  | kom.
cena balkona sa opšivkom bez PDV-a
|  |  | tip opšivke* | EDW - za talasaste krovne pokrivače
|  |  |  | EDS - za ravne krovne pokrivače | [5 empty] | EDW 2000 | EDS 2000
[8 empty] | MK19 78 x 252 |  | 295058 | 295058 | din.
|  |  | dimenzije ** | MK19 78 x 252 |  |  |  | PK19 94 x 252 |  | 324725 | 324725 | din.
|  |  |  | PK19 94 x 252 |  |  |  | SK19 114 x 252 |  | 346058 | 346058 | din.
SK19 114 x 252
GEL 3065 - krovna terasa
Nabavka i ugradnja krovne terase GEL 3065 sa opšivkom
za talasaste krovne pokrivače EEW sa termo i hidroizolacionim setom BDX.
Dimenzije M08 78 x 245
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 3+3-12-3-12-4,
gde je unutra laminirano a spolja, kaljeno staklo.
Rešenje uključuje krovne prozore s donjim upravljanjem GEL,
vertikalni fasadni element * izaberi
| Mogu se ugraditi na krovu nagibu od 35° do 53° |  |  |  | kom.
cena balkona sa opšivkom bez PDV-a
[9 empty] | prozor GEL 3065 sa WEA/WEB |  |  | 387891 | din
|  |  | vertikalni element* | WEA -vertikalni element otvaranje na desno |  |  |  |  | opšivka EEW |  |  | 17992 | din
|  |  |  | WEB - vertikalni element otvaranje na levo |  |  |  |  | termo/hidro setBDX |  |  | 4825 | din
|  |  |  | WEC - vertikalni element fiksni | [7 empty] | 410708 | din
VLT- izlaz na krov
Nabavka i ugradnja svetlosnog otvora sa intergrisanom opšivkom.
| tip VLT | dimenzije | *izaberi
Otvra se prema napolje i ima tri pozicije sa ventilaciju.
Okvir je napravljen od borovine a krilo od aluminijuma.
| Namenjen je za krovne nagibe od 15° do 60° |  |  |  | kom.
| dimenzije* | [7 empty] | cena izlaza na krov bez PDV-a
|  | 45 x 55 | [7 empty] | 45 x 55 | 12742 | din.
|  | 45 x 73 | [7 empty] | 45 x 73 | 17492 | din.
GVT- izlaz na krov
Nabavka i ugradnja izlaza na krov sa intergrisanom opšivkom.
| tip GVT | dimenzije | 54 x 83
Otvra se bočno prema napolje i ima tri pozicije sa ventilaciju.
Okvir i integrisana opšivka napravljeni su od crnog poliuretana.
| Namenjen je za krovne nagibe od 15° do 60° |  |  |  | kom.
| dimenzije* | [7 empty] | cena izlaza na krov bez PDV-a
|  | 54 x 83 | [7 empty] | 54 x 83 | 20658 | din.
GXL/GXU - izlaz na krov za nastanjena potkrovlja
Nabavka i ugradnja izlaza na krov za nastanjena potkrovlja.
| Tip izaberi* | dimenzije | 66 x 118
Otvra se bočno prema napolje i ima integrisanu ventilaciju
sa filterom za prašinu i insekte.
Sa unutreašnje strane je sigurnosno laminirano staklo a sa spoljne
strane se nalazi kaljeno staklo 3+3-15-4
| Namenjen je za krovne nagibe od 15° do 85° |  |  |  | kom.
| tip* | GXL - izrađen od nordiske borovine sa petostrukom laminacijom i viša premaza akrilnog laka
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 66 x 118 FK06 | opšivka** | pojedinačna | [5 empty] | 66 x 118 | 75483.33 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [7 empty] | 78 x 98 | 73733.33 | din.
GXU - izrađen od laminiranog drveta obloženog poliuretanom- bez dodatnog održavanja
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 |  | pojedinačna | [5 empty] | 66 x 118 | 68150 | din.
|  | 55 x 118 CK06 |  | kombinovana | [5 empty] | 55 x 118 | 74483.33 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [7 empty] | 78 x 118 | 83900 | din.
|  |  | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače
EDS - za ravne krovne pokrivače
EDB - za biber crep
EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
TWF- svetlosni tunel za kosi krov sa savitljivom tubom
Nabavka i ugradnja svetlosnog tunela tipa TWF
od aluminijumske konstrukcije, poliuretanskom opšivkom
i kaljenim staklom debljine 4 mm, na krovu
i unutrašnji difuzer sa duplim akrilnim staklom i belim
ukrasnim prstenom za plafon. Svetlost se prenosi savitljivim
| tubusom dužine do 2 m i prečnika 35 cm |  |  |  | kom.
cena svetlosnog tunela bez PDV-a
[10 empty] | TWF | 38158 | din.
TWR-svetlosni tunel za kosi krov sa nesavitljivom tubom
Nabavka i ugradnja svetlosnog tunela tipa TWR
od aluminijumske konstrukcije, poliuretanskom opšivkom
i kaljenim staklom debljine 4 mm, na krovu
i unutrašnji difuzer sa duplim akrilnim staklom i belim
ukrasnim prstenom za plafon. Svetlost se prenosi nesavitljivim
tubusom dužine do 1.7 m i prečnika 35 cm, sa velikik stepenom
| refleksije. Može se produžiti preko dodatnih elemenata-ZTR |  |  |  | kom.
cena svetlosnog tunela bez PDV-a
[10 empty] | TWR | 45491.67 | din.
TCF- svetlosni tunel za kosi krov sasavitljivom tubom
Nabavka i ugradnja svetlosnog tunela tipa TCF
od PVC konstrukcije sa providnom kupolom na vrhu
i unutrašnjim difuzerom sa duplim akrilnim staklom i belim
ukrasnim prstenom za plafon. Svetlost se prenosi savitljivim
| tubusom dužine do 0.9 m i prečnika 35 cm |  |  |  | kom.
cena svetlosnog tunela bez PDV-a
[10 empty] | TCF | 40825 | din.
TCR-svetlosni tunel za ravan krov sa nesavitljivom tubom
Nabavka i ugradnja svetlosnog tunela tipa TWR
od PVC konstrukcije sa providnom kupolom na vrhu
i unutrašnjim difuzerom sa duplim akrilnim staklom i belim
ukrasnim prstenom za plafon. Svetlost se prenosi nesavitljivim
tubusom dužine do 1.7 m i prečnika 35 cm, sa velikik stepenom
| refleksije. Može se produžiti preko dodatnih elemenata-ZTR |  |  |  | kom.
cena svetlosnog tunela bez PDV-a
[10 empty] | TCR | 62817 | din.
ZTR - nastavak za svetlostne tunele sa nesavitljivom tubom
cena nastavka bez PDV-a
[8 empty] | ZTR 0K14 0062 - 62cm |  |  | 6741.67 | din.
[8 empty] | ZTR 0K14 0124 - 124cm |  |  | 10491.67 | din.
VFE-vertikalni element sa mogućnošću otvaranja
Nabavka i ugradnja vertikalnog elementa VFE dimenzije* sa opšivkom
tip opšivke ** i sigurnosnim laminiranim
staklom 4-14,5-(3+3). Montira ispod krovnog prozora na parapetnom
delu zida. Napravljen je od laminirane borovine. Može da se otvara
| ( ugao 15°-19°) sa vešanjemu donjoj zoni i ručicom u gornjem delu |  |  |  | kom.
cena prozora bez opšivke bez PDV-a
| dimenzije* | 78 x 60 MK31 | tip opšivke*** | EFW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 60 | 58325 | din.
|  | 78 x 95 MK35 |  | EFS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 95 | 66325 | din.
|  | 94 x 60 PK31 | [6 empty] | 94 x 60 | 63658.33 | din.
|  | 94 x 95 PK35 | [6 empty] | 94 x 95 | 74908.33 | din.
|  | 114 x 60 SK31 | [6 empty] | 114 x 60 | 65658.33 | din.
|  | 114 x 95 SK35 | [6 empty] | 114 x 95 | 82241.67 | din.
VIU- vertikalni element - fiksni
Nabavka i ugradnja vertikalnog elementa VIU dimenzije* sa opšivkom
tip opšivke ** i sigurnosnim laminiranim
staklom 4-14,5-(3+3). Montira ispod krovnog prozora na parapetnom.
delu zida Napravljen je od laminirane borovine i presvučen slojem
| poliuretana.Bele je boje. Element je fiksni- nema mogućnost otvaranja |  |  |  | kom.
| dimenzije* |  | tip opšivke*** | EFW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | cena prozora bez opšivke bez PDV-a
|  | 78 x 95 MK35 |  | EFS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 95 | 53741.67 | din.
|  | 94 x 95 PK35 | [6 empty] | 94 x 95 | 60741.67 | din.
|  | 114 x 95 SK35 | [6 empty] | 114 x 95 | 66658.33 | din.
VFA/VFB 3070 - vertikalni element
Nabavka i ugradnja vertikalnog elementa VFA (sa levim otvaranjem) /
VFB (sa desnim otvaranjem). Moguća ugradnja na nagibu od 15° do 55° dimenzije*
sa opšivkom tip opšivke ** Montira se ispod krovnog prozora na parapetnom
delu zida. Napravljen je od nordijske borovine sa petostrukom laminacijom,
sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 4-15-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
| Premazan je sa tri sloja akrilnog laka na bazi vode. Uw = 1.3, Ug = 1.0 |  |  |  | kom.
| dimenzije* |  | tip opšivke*** | EFW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | cena prozora bez opšivke bez PDV-a
|  | 78 x 95 MK35 |  | EFS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 95 | 70991.67 | din.
|  | 78x115 MK36 | [6 empty] | 78x115 | 75908.33 | din.
|  | 78x137 MK38 | [6 empty] | 78x137 | 78741.67 | din.
|  | 94x95 PK35 | [6 empty] | 94x95 | 80158.33 | din.
|  | 94x115 PK36 | [6 empty] | 94x115 | 82991.67 | din.
|  | 94x137 PK38 | [6 empty] | 94x137 | 86575 | din.
|  | 114x95 SK35 | [6 empty] | 114x95 | 87991.67 | din.
|  | 114x115 SK36 | [6 empty] | 114x115 | 89408.33 | din.
|  | 114x137 SK38 | [6 empty] | 114x137 | 92241.67 | din.
GGLS 2070 - studio 3u1 krovni prozor
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGLS dimenzija 184x118
sa aluminijumskom opšivkom tip opšivke*
Prozor se sastoji od tri elementa od kojih je središnji fiksni i dva prozora
sa središnjim vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 4-15-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Ofarban je belom bojom.
kom.
cena GGLS bez opšivke i bez PDV-a
|  | 184 x 118 | tip opšivke* | EDWS - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 184 x 118 | 124241.67 | din
|  | 184 x 140 |  | EDLS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 184 x 140 | 145325 | din
opšivka
[7 empty] | EDWS/EDLS |  | 184 x 118 | 43575 | din
[9 empty] | 184 x 140 | 46658.33 | din
PROZORI SA KUPOLOM ZA RAVNE KROVOVE
CFJ KUPOLA - FIKSNA bazna jedinica
Nabavka i ugradnja kupole sa fiksnom baznom jedinicom tipa CFJ -VELUX
dimenzije* , visinom uzdignuća ** cm
i sa *** slojnom neprovidnom oblogom kupole ISJ.
Montaža je za krovove nagiba od 0-15°.
Baza kupole je napravlena od visoko kvalitetnog PVC materijala.
Baza kupole je ispunjena polistirenom radi efikasne izolacije.
| Obloga kupole je neprovidna i napravljena od akrila ili polikarbonata. |  |  |  | kom.
[5 empty] | CENOVNIK | visina uzignuća**15cm |  | visina uzignuća**30cm |  | visina uzignuća**50cm
[5 empty] | dimenzija * | dvoslojna | troslojna | dvoslojna | troslojna | dvoslojna | troslojna
| dimenzija * | 60x60 | visina uzdignuća** | 15 cm | 60x60 | 34650 | 38150 | 38983.33 | 42483.33 | 57150 | 60650 | din.
|  | 80x80 |  | 30 cm | 80x80 | 45816.66 | 49900 | 52150 | 56233.34 | 78566.66 | 82650 | din.
|  | 90x60 |  | 50 cm | 90x60 | 41233.33 | 44983.33 | 46733.33 | 50483.33 | 69900 | 73650 | din.
|  | 90x90 |  |  | 90x90 | 51233.33 | 55816.67 | 58316.66 | 62900 | 88066.66 | 92650 | din.
|  | 100x100 |  |  | 100x100 | 56983.34 | 62066.67 | 64816.67 | 69900 | 97900 | 102983.33 | din.
|  | 120x90 | broj slojeva obloge*** |  | 120x90 | 59233.34 | 64566.67 | 67400 | 72733.33 | 101816.67 | 107150 | din.
|  | 120x120 |  | dvoslojna | 120x120 | 71566.66 | 78150 | 81150 | 87733.34 | 121483.33 | 128066.67 | din.
|  | 150x100 |  | troslojna | 150x100 | 72983.33 | 79733.33 | 82900 | 89650 | 124233.33 | 130983.33 | din.
|  | 150x150 |  |  | 150x150 | 97566.66 | 106733.33 | 110483.33 | 119650 | 164733.33 | 173900 | din.
|  | 200x100 |  |  | 200x100 | 102316.66 | 111983.33 |  |  |  |  | din.
CVJ KUPOLA - sa mogućnošću otvaranja- ventiliranja
Nabavka i ugradnja kupole sa mogućnošću otvraranja-ventiliranja tipa CVJ -VELUX
dimenzije* , visinom uzdignuća ** cm
i sa *** slojnom neprovidnom oblogom kupole ISJ.
Montaža je za krovove nagiba od 0-15°.
Baza kupole je napravlena od visoko kvalitetnog PVC materijala.
Baza kupole je ispunjena polistirenom radi efikasne izolacije.
Obloga kupole je neprovidna i napravljena od akrila ili polikarbonata.
Na kupoli-bazi je ugrađen elektro motor koji otvara gornju oblogu kupole i povezuje se
| na elektro mrežu. |  |  |  | kom.
[5 empty] | CENOVNIK | visina uzignuća**15cm |  | visina uzignuća**30cm |  | visina uzignuća**50cm
[5 empty] | dimenzija * | dvoslojna | troslojna | dvoslojna | troslojna | dvoslojna | troslojna
| dimenzija * | 60x60 | visina uzdignuća** | 15 cm | 60x60 | 89900 | 93400 | 94233.33 | 97733.33 | 112400 | 115900 | din.
|  | 80x80 |  | 30 cm | 80x80 | 101066.66 | 105150 | 107400 | 111483.34 | 133816.66 | 137900 | din.
|  | 90x60 |  | 50 cm | 90x60 | 96483.33 | 100233.33 | 101983.33 | 105733.33 | 125150 | 128900 | din.
|  | 90x90 |  |  | 90x90 | 106483.33 | 111066.67 | 113566.66 | 118150 | 143316.66 | 147900 | din.
|  | 100x100 |  |  | 100x100 | 112233.34 | 117316.67 | 120066.67 | 125150 | 153150 | 158233.33 | din.
|  | 120x90 | broj slojeva obloge*** |  | 120x90 | 114483.34 | 119816.67 | 122650 | 127983.33 | 157066.67 | 162400 | din.
|  | 120x120 |  | dvoslojna | 120x120 | 126816.66 | 133400 | 136400 | 142983.34 | 176733.33 | 183316.67 | din.
|  | 150x100 |  | troslojna | 150x100 | 128233.33 | 134983.33 | 138150 | 144900 | 179483.33 | 186233.33 | din.
|  | 150x150 |  |  | 150x150 | 152816.66 | 161983.33 | 165733.33 | 174900 | 219983.33 | 229150 | din.
|  | 200x100 |  |  | 200x100 | 157566.66 | 167233.33 |  |  |  |  | din.
CFP 0073U-fiksni krovni prozor za ravan krov sa kupolom
Nabavka i ugradnja fiksnog krovnog prozora za ravan krov tipa CFP- VELUX
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Kupola je napravljena od akrila ili polikarbonata.
Vodo nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se
| upotrebom materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
cena prozora sa kupolom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 60x60 |  | providna ISD0000 |  |  |  |  | 60x60 | 53900 | din.
|  | 60x90 |  | mlečno bela ISD01000 |  |  |  |  | 60x90 | 59150 | din.
|  | 80x80 | [6 empty] | 80x80 | 62900 | din.
|  | 90x90 | [6 empty] | 90x90 | 71233.33 | din.
|  | 90x120 | [6 empty] | 90x120 | 81816.67 | din.
|  | 100x100 | [6 empty] | 100x100 | 75816.67 | din.
|  | 100x150 | [6 empty] | 100x150 | 93316.67 | din.
|  | 120x120 | [6 empty] | 120x120 | 93983.33 | din.
|  | 150x150 | [6 empty] | 150x150 | 125816.66 | din.
CVP 0573UA- električni krovni prozor sa kupolom za ravan krov na daljnsko upravljanje
Nabavka i ugradnja električnog krovnog prozora za ravan krov tipa CVP-VELUX
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Kupola je napravljena od akrila ili polikarbonata.
Model prozora ima mogućnost otvaranja prozora sa
kupolom i to putem daljinskog upravljača radi potrebne ventilacije.
Poseduje ugrađen senzor za kišu.
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
cena prozora sa kupolom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 60x60 |  | providna ISD0000 |  |  |  |  | 60x60 | 115400 | din.
|  | 60x90 |  | mlečno bela ISD01000 |  |  |  |  | 60x90 | 120650 | din.
|  | 80x80 | [6 empty] | 80x80 | 124400 | din.
|  | 90x90 | [6 empty] | 90x90 | 132733.33 | din.
|  | 90x120 | [6 empty] | 90x120 | 143316.67 | din.
|  | 100x100 | [6 empty] | 100x100 | 137316.67 | din.
|  | 100x150 | [6 empty] | 100x150 | 154816.67 | din.
|  | 120x120 | [6 empty] | 120x120 | 155483.33 | din.
|  | 150x150 | [6 empty] | 150x150 | 187316.66 | din.
CVP 0073U- krovni prozor sa kupolom za ravan krov - ručno otvaranje kurblom
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za ravan krov tipa CVP-VELUX
koji može da se otvara ručno uz pomoć kurble do određenog stepena,
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Kupola je napravljena od akrila ili polikarbonata.
Model prozora ima mogućnost otvaranja prozora sa
kupolom i to ručno uz pomoć KURBLE radi potrebne ventilacije .
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
cena prozora sa kupolom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 60x60 |  | providna ISD0000 |  |  |  |  | 60x60 | 87816.67 | din.
|  | 60x90 |  | mlečno bela ISD01000 |  |  |  |  | 60x90 | 93066.67 | din.
|  | 80x80 | [6 empty] | 80x80 | 96816.67 | din.
|  | 90x90 | [6 empty] | 90x90 | 105150 | din.
|  | 90x120 | [6 empty] | 90x120 | 115733.34 | din.
|  | 100x100 | [6 empty] | 100x100 | 109733.34 | din.
|  | 100x150 | [6 empty] | 100x150 | 127233.33 | din.
|  | 120x120 | [6 empty] | 120x120 | 127900 | din.
CFU - fiksni prozor za ravan krov - Nova generacija
Nabavka i ugradnja fiksnog krovnog prozora tip CFU Nova generacija-VELUX
dimenzija* sa** staklenom jedinicom kao i
kupolom koja može biti ***
Donji element-fiksna baza napravljena je jezgra- laminirano drvo, koje je obloženo slojem
izdržljivog poliuretana koji mu obezbeđuje površinu koja ne traži održavanje.
Postoji na njemu specijalno dizajnirana termotehnologija
Staklena jedinica obezbeđuje odličnu termo zaštitu. Između stakala je gas Argon.
Gornje ravno/zakrivljeno staklo je kaljeno, od ivice do ivice i obezbeđuje strukturalno
| zastakljivanje sa CE oznakom-pričvšćivanje bez mehaničkih komponenti za bazu. | [7 empty] | CFU fiksni prozor za ravan krov
oblik kupole stakla
[9 empty] | ravno staklo |  | zakrivljeno staklo
| dimenzije* |  | staklena jedinica ** |  |  |  |  | dimenzija | dvoslojna | troslojna | dvoslojan | troslojna
|  | 60x60 |  | dvoslojna 4-16-4 |  |  |  | 60x60 | 76900 | 87983.34 | 92483.33 | 103566.67 | din.
|  | 80x80 |  | troslojna 4-14-3+3 -laminirana |  |  |  | 80x80 | 91650 | 104900 | 110233.34 | 123483.34 | din.
|  | 90x60 | [5 empty] | 90x60 | 84900 | 97150 | 102066.67 | 114316.67 | din.
|  | 90x90 | oblik kupole*** |  |  |  |  | 90x90 | 101816.66 | 116483.33 | 122483.33 | 137150 | din.
|  | 100x100 |  | ravno staklo ISU 2093 - nagib krova 2-15° |  |  |  | 100x100 | 113150 | 129483.33 | 136066.67 | 152400 | din.
|  | 120x90 |  | zakrivljeno staklo ISU 1093 - nagib krova 0-15° |  |  |  | 120x90 | 117650 | 134566.66 | 141566.67 | 158483.33 | din.
|  | 120x120 | [5 empty] | 120x120 | 142733.34 | 162650 | 172566.67 | 192483.33 | din.
|  | 150x80 | [5 empty] | 150x80 | 130900 | 148816.66 | 158650 | 176566.66 | din.
|  | 150x100 | [5 empty] | 150x100 | 145566.66 | 165900 | 175816.66 | 196150 | din.
|  | 150x120 | [5 empty] | 150x120 | 167733.33 | 190733.33 | 203316.67 | 226316.67 | din.
|  | 150x150 | [5 empty] | 150x150 | 194983.33 | 221733.33 | 236233.33 | 262983.33 | din.
|  | 200x60 | [5 empty] | 200x60 | 148483.33 | 168816.67 | 179900 | 200233.34 | din.
|  | 200x100 | [5 empty] | 200x100 | 204566.66 | 232650 | 247983.33 | 276066.67 | din.
CVU - prozor za ravan krov sa motorom na daljinsko otvaranje - Nova generacija
Nabavka i ugradnja krovnog prozora na daljinsko otvaranje tip CVU Nova generacija-VELUX
dimenzija* sa** staklenom jedinicom kao i
kupolom koja može biti ***
Donji element- baza napravljena je jezgra- laminirano drvo, koje je obloženo slojem
izdržljivog poliuretana koji mu obezbeđuje površinu koja ne traži održavanje.
Postoji na njemu specijalno dizajnirana termotehnologija
u tom delu je električni motor koji otvara prozor preko daljiskog upravljača.
i povezuje se na električnu mrežu 220V. Ugrađen je i senzor za kišu.
Staklena jedinica obezbeđuje odličnu termo zaštitu. Između stakala je gas Argon.
Gornje ravno/zakrivljeno staklo je kaljeno, od ivice do ivice i obezbeđuje strukturalno
| zastakljivanje sa CE oznakom-pričvšćivanje bez mehaničkih komponenti za bazu. | [7 empty] | CVU prozor za ravan krov na daljinsko otvaranje
oblik kupole stakla
[9 empty] | ravno staklo |  | zakrivljeno staklo
| dimenzije* |  | staklena jedinica ** |  |  |  |  | dimenzija | dvoslojna | troslojna | dvoslojan | troslojna
|  | 60x60 |  | dvoslojna 4-16-4 |  |  |  | 60x60 | 152900 | 163983.34 | 152900 | 163983.34 | din.
|  | 80x80 |  | troslojna 4-14-3+3 -laminirana |  |  |  | 80x80 | 167650 | 180900 | 167650 | 180900 | din.
|  | 90x60 | [5 empty] | 90x60 | 160900 | 173150 | 160900 | 173150 | din.
|  | 90x90 | oblik kupole*** |  |  |  |  | 90x90 | 177816.66 | 192483.33 | 177816.66 | 192483.33 | din.
|  | 100x100 |  | ravno staklo ISU 2093 - nagib krova 2-15° |  |  |  | 100x100 | 189150 | 205483.33 | 189150 | 205483.33 | din.
|  | 120x90 |  | zakrivljeno staklo ISU 1093 - nagib krova 0-15° |  |  |  | 120x90 | 193650 | 210566.66 | 193650 | 210566.66 | din.
|  | 120x120 | [5 empty] | 120x120 | 218733.34 | 238650 | 218733.34 | 238650 | din.
|  | 150x80 | [5 empty] | 150x80 | 206900 | 224816.66 | 206900 | 224816.66 | din.
|  | 150x100 | [5 empty] | 150x100 | 221566.66 | 241900 | 221566.66 | 241900 | din.
|  | 150x120 | [5 empty] | 150x120 | 243733.33 | 266733.33 | 243733.33 | 266733.33 | din.
|  | 150x150 | [5 empty] | 150x150 | 270983.33 | 297733.33 | 270983.33 | 297733.33 | din.
|  | 200x60 | [5 empty] | 200x60 | 224483.33 | 244816.67 | 224483.33 | 244816.67 | din.
|  | 200x100 | [5 empty] | 200x100 | 280566.66 | 308650 | 280566.66 | 308650 | din.
CXP 0473Q- krovni prozor sa kupolom za ravan krov - izlaz na krov
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za ravan krov tipa CXP-VELUX
koji može da se otvara ručno i služi kao izlaz na krov,
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Kupola je napravljena od akrila ili polikarbonata.
Model prozora ima mogućnost ručnog otvaranja prozora sa
kupolom koga zadržavaju amortizeri i služi kao IZLAZ NA RAVAN KROV .
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
cena prozora sa kupolom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 90x120 |  | providna ISD0000 |  |  |  |  | 90x120 | 159400 | din.
|  | 100x100 |  | mlečno bela ISD01000 |  |  |  |  | 100x100 | 147650 | din.
|  | 120x120 | [6 empty] | 120x120 | 183066.67 | din.
SISTEMI ZA ODIMLJAVANJE ZA RAVAN KROV
CSP 1073Q prozor za ravan krov sa kupolom za odimljavanje
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za odimljavanje za ravan krov
tipa CSP-VELUX koji se automatski otvara pomoću senzora u slučaju pojave dima,
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Kupola je od akrilnog/ polikarbonatnog materijala debljine 4mm.
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od PVC profila, sa čeličnim ojačanjem i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Model prozora ima mogućnost manuelnog otvaranja
prozora tako da može da služi kao prozor za ventiliranje .
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
| dimenzije* |  | tip kupole** | providna |  |  |  |  | cena prozora sa kupolom bez PDV-a
|  | 100x100 |  | mlečno bela |  |  |  |  | 100x100 | 247733.34 | din.
|  | 120x120 | [6 empty] | 120x120 | 307150 | din.
DODATNA OPREMA
| KONTROLNI SISTEM KFX 210 - prozora za odimljavanje koji upravlja sa jednim CSP prozoro | [7 empty] | cena kontrolnog sistema bez PDV-a
|  | sadrži: KFC210 + KFK100 + KFA100 | [7 empty] | 115741.67 | din.
| JEDINICA ZA AKTIVACIJU KFK100 - samostalna jedinica za aktivaciju sistema | [7 empty] | cena jedinice bez PDV-a
[10 empty] | 12325 | din.
| SENZOR ZA DIM KFA100 - služi za detekciju dima | [7 empty] | cena senzora bez PDV-a
[10 empty] | 13325 | din.
SISTEMI ZA ODIMLJAVANJE ZA KOSI KROV
GGL 307040 - prozor za odimljavanje za kosi krov
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za odimljavanje za kosi krov
koji se automatski otvara pomoću senzora u slučaju pojave dima
dimenzija * tipa GGL , za nagib od 15-90°sa opšivkom,
tip opšivke**
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 4-14.5-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan je sa dva
sloja akrilnog laka na vodenoj bazi.
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Model prozora ima mogućnost manuelnog otvaranja
| prozora tako da može da služi kao prozor za ventiliranje . |  |  |  | kom.
GGU 007040 - prozor za odimljavanje
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za odimljavanje za kosi krov
koji se automatski otvara pomoću senzora u slučaju pojave dima
dimenzija * tipa GGU , za nagib od 15-90° sa opšivkom,
tip opšivke**
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 4-14.5-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom 6 mm.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Obložen je slojem
poliuretana i prmenazan p.u. belom bojom. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila.
Model prozora ima mogućnost manuelnog otvaranja
| prozora tako da može da služi kao prozor za ventiliranje . |  |  |  | kom.
|  |  | opšivka** | pojedinačna
|  |  |  | kombinovana |  |  |  |  | cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
tip prozora
| dimenzije* | [7 empty] | GGL | GGU
| MK04 | 78x98 | [5 empty] | 78x98 | 100733.33 | 119483.33 | din.
| MK06 | 78x118 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  | 78x118 | 108733.34 | 129150 | din.
| MK08 | 78X140 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  | 78X140 | 117733.33 | 140066.66 | din.
| SK06 | 114x118 |  | EDB - za biber crep |  |  |  | 114x118 | 137733.34 | 164066.67 | din.
| SK08 | 114x140 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  | 114x140 | 154233.34 | 184150 | din.
| UK08 | 134 x 140 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  | 134 x 140 |  | 193150 | din.
DODATNA OPREMA
KONTROLNI SISTEM KFX 210 - prozora za odimljavanje koji upravlja sa 4 prozorora
sadrži: KFC210 + KFK100 + KFA100
| KFC 210 - kontrolna jedinica za upravljanjem 4 prozora za odimljavanje | [7 empty] | cena kontolne jedinice bez pdv-a
[10 empty] | 98325 | din
| KFC 220 - kontrolna jedinica za upravljanjem 8 prozora za odimljavanje | [7 empty] | cena kontolne jedinice bez pdv-a
[10 empty] | 127241.67 | din
| ZIDNI PREKIDAČ KFK200 - prekidač za dnevno provetravanje | [7 empty] | cena prekidača bez PDV-a
[10 empty] | 9908.33 | din.
| SENZOR ZA DIM KFA100 - služi za detekciju dima | [7 empty] | cena senzora bez PDV-a
[10 empty] | 13325 | din.
| SENZOR ZA KIŠU KLA200 - za automatsko zatvaranje u slučaju kiše | [7 empty] | cena senzora bez PDV-a
[10 empty] | 29658.33 | din.
SPOLJNA ZAŠTITA OD TOPLOTE
MHL -ručna spoljna mrežica
Nabavka i ugradnja spoljne tende tipa MHL za zaštitu od sunčevih zraka
smanjujući zagrevanje stakla i unutrašnjeg prostora.
Napravljena je od visoko izdržljive karbonske mreže.
| Dimnzije spoljne tende : dimenzije* |  |  |  | kom.
| dimenzije* | [7 empty] | cena spoljne tende bez PDV-a
|  | 55 x 78 CK02 | [6 empty] | 55 x 78 | 5491.67 | din.
|  | 55 x 98 CK04 | [6 empty] | 55 x 98 | 5491.67 | din.
|  | 66 x 98 FK04 | [6 empty] | 66 x 98 | 6658.33 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 6658.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 6658.33 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 7075 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | [6 empty] | 78 x 118 | 7075 | din.
|  | 78 x 140 MK08 | [6 empty] | 78 x 140 | 7075 | din.
|  | 78 x 160 MK10 | [6 empty] | 78 x 160 | 7075 | din.
|  | 94 x 118 PK06 | [6 empty] | 94 x 118 | 8241.67 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140 | 8241.67 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 9158.33 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 9158.33 | din.
MML -električna spoljna tenda
Nabavka i ugradnja spoljne tende tipa MML za zaštitu od sunčevih zraka
smanjujući zagrevanje stakla i unutrašnjeg prostora.
Namenjena je za prozore sa Integra sistemom i kontrola se vrši putem
daljinskog upravljača
Napravljena je od visoko izdržljive karbonske mreže.
| Dimnzije spoljne tende : dimenzije* |  |  |  | kom.
| dimenzije* | [7 empty] | cena spoljne tende bez PDV-a
|  | 55 x 78 CK02 | [6 empty] | 55 x 78 | 22741.67 | din.
|  | 55 x 98 CK04 | [6 empty] | 55 x 98 | 24491.67 | din.
|  | 66 x 98 FK04 | [6 empty] | 66 x 98 | 27158.33 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 27741.67 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 28575 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 27408.33 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | [6 empty] | 78 x 118 | 29491.67 | din.
|  | 78 x 140 MK08 | [6 empty] | 78 x 140 | 31825 | din.
|  | 78 x 160 MK10 | [6 empty] | 78 x 160 | 35991.67 | din.
|  | 94 x 118 PK06 | [6 empty] | 94 x 118 | 34491.67 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140 | 36241.67 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 36575 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 39241.67 | din.
S-- - SPOLJNA ROLETNA
Nabavka i ugradnja spoljne aluminijumska roletne tipa
tip roletne*
dimenzije** ,za potpunu zaštitu od uticaja sunčanih zraka i
kontrolu svetlosti, zaštitu od buke i sigurnosti. Rukovanje iz prostorije.
kom.
cena roletne bez PDV-a
| tip roletne* |  |  |  |  | dimenzije** | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| SSS - spoljašnja soft solarna roletna, blackout poliester tkanina, daljinsko upravljanje |  |  |  |  | SSS | 32408.33 | 34991.67 | 38741.67 | 39575 | 40825 | 39158.33 | 42158.33 | 45491.67 | 51408.33 | 49325 | 51825 | 52241.67 | 55991.67
| SML - alumijumska roletna sa daljinskim upravljanjem, Integra sistem |  |  |  |  | SML | 36075 | 38825 | 43075 | 43991.67 | 45408.33 | 43491.67 | 46825 | 50575 | 57075 | 54741.67 | 57575 | 58075 | 62241.67
| SSL- alumijumska roletna na solarni pogon, daljinsko upravljanje |  |  |  |  | SSL | 50491.67 | 54408.33 | 60241.67 | 61575 | 63575 | 60908.33 | 65491.67 | 70741.67 | 79908.33 | 76658.33 | 80575 | 81241.67 | 87158.33
UNUTRAŠNJE SIESTA ROLETNE ZA ZATAMLJIVANJE ILI PRILAGOĐAVANJE SVETLOSTI
DKL - untrašnja siesta roletna
Nabavka i ugradnja unutrašnje siesta roletne za potpuno zamračenje
tip roletne*
| dimenzije** boje*** Roletne su sa alumijimskim vođicama |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
| tip roletne* |  |  |  |  | dimenzije** | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| DKL Standard - untrašnja siesta roletna sa ručnim upravljanjem |  |  |  |  | DKL Standard | 7241.67 | 7741.67 | 8325 | 8825 | 9075 | 8658.33 | 9325 | 10075 | 11658.33 | 11075 | 11658.33 | 11575 | 12658.33
| DKL Trend - untrašnja siesta roletna sa ručnim upravljanjem |  |  |  |  | DKL Trend | 8291.67 | 8791.67 | 9375 | 9875 | 10125 | 9708.33 | 10375 | 11125 | 12708.33 | 12125 | 12708.33 | 12625 | 13708.33
| DML Standard-unutrašnja siesta roletna sa daljinskim upravljanjem, Integra sistem |  |  |  |  | DML Standard | 16408.33 | 16908.33 | 17491.67 | 17991.67 | 18241.67 | 17825 | 18491.67 | 19241.67 | 20825 | 20241.67 | 20825 | 20741.67 | 21825
| DML Trend - unutrašnja siesta roletna sa daljinskim upravljanjem, Integra sistem |  |  |  |  | DML Trend | 17458.33 | 17958.33 | 18541.67 | 19041.67 | 19291.67 | 18875 | 19541.67 | 20291.67 | 21875 | 21291.67 | 21875 | 21791.67 | 22875
DKL Dream Collection - untrašnja siesta roletna sa ručnim upravljanjem
boja***
videti u katalogu "šifru" boje za naručivanje
RHZ - unutrašnja roletna
Nabavka i ugradnja unutrašnje roletne tipa RHZ dimenzija* i boje**
koja omogućuje delimično zamračivanje prostorije. Upravljanje je ručno
| i moguće je pozicioniranje u tri položaja |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
| boja** |  |  |  |  | dimenzije* | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| videti u katalogu "šifru" boje za naručivanje |  |  |  |  | RHZ Standard | 4241.67 | 4241.67 | 5158.33 | 5158.33 | 5158.33 | 5491.67 | 5491.67 | 5491.67 | 5491.67 | 6408.33 | 6408.33 | 7158.33 | 7158.33
DOP - kombinacija untrašnje roletne DKL i spoljašnje tende MHL
Nabavka i ugradnja spoljne tende i unutrašnje roletne 2 u 1- DOP
dimenzija* i boje** koji omogućuje zaštitu od sunčevih zraka i potpuno
| zamračenje prostorije. Upravljanje je ručno. |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
| boja** |  |  |  |  | dimenzije* | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| videti u katalogu "šifru" boje za naručivanje |  |  |  |  | DOP | 11491.6667 | 11908.3333 | 13491.6667 | 13908.3333 | 14158.3333 | 14158.3333 | 14741.6667 | 15408.3333 | 16825 | 17408.3333 | 17908.3333 | 18658.3333 | 19658.3333
ROZ - kombinacija untrašnje roletne RHZ i spoljašnje tende MHL
Nabavka i ugradnja spoljne tende i unutrašnje roletne 2 u 1- ROZ
dimenzija* i boje** koji omogućuje zaštitu od sunčevih zraka i delimično
| zamračenje prostorije. Upravljanje je ručno. |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
| boja** |  |  |  |  | dimenzije* | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| videti u katalogu "šifru" boje za naručivanje |  |  |  |  | ROZ | 8741.6667 | 8741.6667 | 10658.3333 | 10658.3333 | 10658.3333 | 11325 | 11325 | 11325 | 11325 | 13158.3333 | 13158.3333 | 14658.3333 | 14658.3333
FOP - kombinacija untrašnje termo roletne FHC i spoljašnje tende MHL
Nabavka i ugradnja spoljne tende i unutrašnje termo roletne 2 u 1- FHC
dimenzija* i boje** koji omogućuje zaštitu od sunčevih zraka i delimično
| zamračenje prostorije. Upravljanje je ručno. |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
| boja** |  |  |  |  | dimenzije* | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| videti u katalogu "šifru" boje za naručivanje |  |  |  |  | FOP | 13325 | 13991.6667 | 15741.6667 | 16241.6667 | 16658.3333 | 16575 | 17325 | 18241.6667 | 19991.6667 | 20325 | 21075 | 21825 | 22991.6667
ROP - kombinacija untrašnje roletne RHL i spoljašnje tende MHL
Nabavka i ugradnja spoljne tende i unutrašnje termo roletne 2 u 1- ROP
dimenzija* i boje** koji omogućuje zaštitu od sunčevih zraka i delimično
| zamračenje prostorije. Upravljanje je ručno. |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
| boja** |  |  |  |  | dimenzije* | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| videti u katalogu "šifru" boje za naručivanje |  |  |  |  | ROP | 8658.3333 | 8658.3333 | 10575 | 10575 | 10575 | 11241.6667 | 11241.6667 | 11241.6667 | 11241.6667 | 13075 | 13075 | 14491.6667 | 14491.6667
DFD - unutrašnja DUO roletna
Nabavka i ugradnja unutrašnje roletne tipa DFD dimenzija*
koja omogućuje delimično do potpuno zamračivanje prostorije.
| Upravljanje je ručno. |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
[6 empty] | dimenzije* | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
[6 empty] | DFD Standard | 9325 | 10075 | 10825 | 11408.33 | 11825 | 11325 | 12158.33 | 13158.33 | 15158.33 | 14325 | 15158.33 | 15075 | 16408.33
[6 empty] | DFD Trend | 10375 | 11125 | 11875 | 12458.33 | 12875 | 12375 | 13208.33 | 14208.33 | 16208.33 | 15375 | 16208.33 | 16125 | 17458.33
RFL - unutrašnja roletna
Nabavka i ugradnja unutrašnje roletne tipa RFL dimenzija* i boje**
koja omogućuje delimično zamračivanje prostorije. Upravljanje je ručno.
kom.
cena roletne bez PDV-a
| boja** |  |  |  |  | dimenzije* | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| videti u katalogu "šifru" boje za naručivanje |  |  |  |  | RFL Standard | 7241.67 | 7741.67 | 8325 | 8825 | 9075 | 8658.33 | 9325 | 10075 | 11658.33 | 11075 | 11658.33 | 11575 | 12658.33
[6 empty] | RFL Trend | 8291.67 | 8791.67 | 9375 | 9875 | 10125 | 9708.33 | 10375 | 11125 | 12708.33 | 12125 | 12708.33 | 12625 | 13708.33
FHC - unutrašnja termo roletna
Nabavka i ugradnja unutrašnje roletne tipa FHC dimenzija* i boje**
koja omogućuje potpuno zamračenje prostorije i dodatnu termo
| izolaciju. Upravljanje je ručno i kreću se po vođicama |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
| boja** |  |  |  |  | dimenzije* | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| videti u katalogu"šifru" boje za naručivanje |  |  |  |  | FHC Standard | 9325 | 10075 | 10825 | 11408.33 | 11825 | 11325 | 12158.33 | 13158.33 | 15158.33 | 14325 | 15158.33 | 15075 | 16408.33
[6 empty] | FHC Trend | 10375 | 11125 | 11875 | 12458.33 | 12875 | 12375 | 13208.33 | 14208.33 | 16208.33 | 15375 | 16208.33 | 16125 | 17458.33
RHL - unutrašnja roletna
Nabavka i ugradnja unutrašnje roletne tipa RHL dimenzija* i boje**
koja omogućuje delimično zamračivanje prostorije. Upravljanje je ručno
| i moguće je pozicioniranje u tri položaja |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
| boja** |  |  |  |  | dimenzije* | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| videti u katalogu "šifru" boje za naručivanje |  |  |  |  | RHL Standard | 4158.33 | 4158.33 | 5075 | 5075 | 5075 | 5408.33 | 5408.33 | 5408.33 | 5408.33 | 6325 | 6325 | 6991.67 | 6991.67
PAL- venecijaner klasični
Nabavka i ugradnja klasičnog venecijaner tipa PAL dimenzije* i boje**
Venecijaner omogućuje kontrolu količine i pravca svetlosti.
| Upravljanje je ručno i kreću se po vođicama |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
| boja** |  |  |  |  | dimenzije* | 55x78 CK02 | 55x98 CK04 | 66x98 FK04 | 66x118 FK06 | 66x140 FK08 | 78x98 MK04 | 78x118 MK06 | 78x140 MK08 | 78x160 MK10 | 94x118 PK06 | 94x140 PK08 | 114x118 SK06 | 114x140 SK08
| videti u katalogu "šifru" boje za naručivanje |  |  |  |  | PAL Standard | 9325 | 10075 | 10825 | 11408.33 | 11825 | 11325 | 12158.33 | 13158.33 | 15158.33 | 14325 | 15158.33 | 15075 | 16408.33
[6 empty] | PAL Trend | 10375 | 11125 | 11875 | 12458.33 | 12875 | 12375 | 13208.33 | 14208.33 | 16208.33 | 15375 | 16208.33 | 16125 | 17458.33
ZIL - komarnik, unutrašnja zaštita od insekata
Nabavka i ugradnja unutrašnjeg komarnika tipa ZIL, dimenzija*
kojI sprečavaju ulazak insekata u prostorije. Upravljanje je ručno.
| Poluprovidna roletna koja smanjuje |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
[6 empty] | dimenzije* | CK02 | CK06 | FK08 | MK06 | MK10 | PK06 | PK10 | SK06 | SK10
[6 empty] | ZIL | 9325 | 10908.33 | 11825 | 12158.33 | 15158.33 | 14325 | 16408.33 | 15075 | 16991.67
MSU- solarna roletna za zaštitu od toplote
Solarna roletna za zaštitu od toplote za prozore za ravan krov MSU dimenzije*
Poluprovidna roletna koja zatamnjuje dnevnu svetlost i smanjuje pasivno zagrevanje.
| Roletna je na solarni pogon u njom se upravlja preko daljinskog upravljača. |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
[5 empty] | dimenzija* | 60X60 | 80X80 | 90X60 | 90X90 | 100X100 | 120X90 | 120X120 | 150x80 | 150x100 | 150x120 | 150x150 | 200x60 | 200x100
[5 empty] | MSU | 26325 | 27491.67 | 26908.33 | 28075 | 28658.33 | 29241.67 | 29825 | 29491.67 | 30408.33 | 32658.33 | 35825 | 32075 | 37575
DSU- solarna roletna za zamračenje
Solarna roletna za zamračenje prozore za ravan krov DSU dimenzije*
Roletna pruža 99% zamračenja. Roletna je na solarni pogon.
| Upravlja se preko daljinskog upravljača. |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
[5 empty] | dimenzija* | 60X60 | 80X80 | 90X60 | 90X90 | 100X100 | 120X90 | 120X120 | 150x80 | 150x100 | 150x120 | 150x150 | 200x60 | 200x100
[5 empty] | DSU | 26325 | 27491.67 | 26908.33 | 28075 | 28658.33 | 29241.67 | 29825 | 29491.67 | 30408.33 | 32658.33 | 35825 | 32075 | 37575
ZIU- komarnik za prozore za ravne krovove
Komarnik za prozore za ravne krovove ZIU dimenzije*
Napravljen od izdržnjive providen mrežaste tkanine koja ne umanjuje
| dotok svetlosz i svežeg vazduha. |  |  |  | kom.
Ručno otvaranje.
cena roletne bez PDV-a
[5 empty] | dimenzija* | 60X60 | 80X80 | 90X60 | 90X90 | 100X100 | 120X90 | 120X120 | 150x80 | 150x100 | 150x120 | 150x150 | 200x60 | 200x100
[5 empty] | ZIU | 5991.67 | 6325 | 6158.33 | 6408.33 | 6575 | 6658.33 | 6825 | 6741.67 | 6908.33 | 7491.67 | 8158.33 | 7325 | 8575
MSG- solarna spoljna mrežica za zaštitu od toplote
Solarna spoljna mrežica za zaštitu od toplote za prozore za ravan krov MSG dimenzije*
Poluprovidna mrežica koja zatamnjuje dnevnu svetlost i smanjuje pasivno zagrevanje.
| Roletna je na solarni pogon u njom se upravlja preko daljinskog upravljača. |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
[5 empty] | dimenzija* | 60X60 | 90X60 | 80x80 | 90X90 | 90x120 | 100X100 | 100x150 | 120X120
[5 empty] | MSG | 23241.67 | 24575 | 25158.33 | 25408.33 | 27825 | 27325 | 32741.67 | 30075
FSK- solarna termo roletna za zaštitu od toplote
Solarna termo roletna za zamračivanje i toplotnu izolaciju prozora FSK
dimenzije* i boje**
Termo roletna ima dobar efekat zamračivanja kao i termo izolacijsku funkciju
| pokreće se preko daljinskog upravljača i ima svoj sopstveni solarni pogon |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
|  | boja** | bela 1045 |  | dimenzija* | 60X60 | 60x90 | 80x80 | 90X90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 150X150
|  |  | crna 1047 |  | FSK | 25825 | 27325 | 27991.67 | 28241.67 | 30991.67 | 30408.33 | 36491.67 | 33408.33 | 37991.67
FMK- električana termo roletna za zaštitu od toplote
Električna termo roletna za zamračivanje i toplotnu izolaciju prozora FMK
dimenzije* i boje**
Termo roletna ima dobar efekat zamračivanja kao i termo izolacijsku funkciju
| pokreće se preko daljinskog upravljača i povezuje se na električni CVP |  |  |  | kom.
cena roletne bez PDV-a
|  | boja** | bela 1045 |  | dimenzija* | 60X60 | 60x90 | 80x80 | 90X90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 150X150
|  |  | crna 1047 |  | FMK | 21825 | 23075 | 23575 | 23825 | 26158.33 | 25658.33 | 30741.67 | 28158.33 | 32075
FMG- električana plisirana roletna za ublažavanje svetlosti
Električna plisirana roletna za ublažavanje dnevne svetlosti FMG
dimenzije* i boje**
Plisirana roletna za ublažavanje dnevne svetlosti obezbeđuje kontrolu
| dnevene svetlosti. Povezuje se na električni CVP i njome se upravlja preko |  |  |  | kom.
daljniskog upravljača.
cena roletne bez PDV-a
|  | boja** | bela 1016 |  | dimenzija* | 60X60 | 60x90 | 80x80 | 90X90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120
|  |  | siva 1259 |  | FMG | 19825 | 20991.67 | 21408.33 | 21658.33 | 23741.67 | 23325 | 27908.33 | 25658.33