## FRW
PROZORI SA KUPOLOM ZA RAVNE KROVOVE 0-15°
CFP 0073U-fiksni prozor sa kupolom za ravan krov
Nabavka i ugradnja fiksnog krovnog prozora za ravan krov tipa CFP
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Vodo nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se
upotrebom materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem
| ili mazanjem. |  |  |  | kom.
[7 empty] | cena prozora sa kupolom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa ravnim staklom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 60x60 |  | klasična kupola | ISD 0100A | providna ili mlečno bela | 60x60 | 40983 | din. | 60x60 | 54067 | din.
|  | 60x90 |  | ravno staklo | ISD 2093 |  | 60x90 | 45067 | din. | 60x90 | 59483 | din.
|  | 80x80 |  | zakrivljeno staklo | ISD 1093 |  | 80x80 | 47900 | din. | 80x80 | 63233 | din.
|  | 90x90 |  |  |  |  | 90x90 | 54233 | din. | 90x90 | 71650 | din.
|  | 90x120 |  |  |  |  | 90x120 | 62316 | din. | 90x120 | 82233 | din.
|  | 100x100 |  |  |  |  | 100x100 | 57733 | din. | 100x100 | 76233 | din.
|  | 100x150 |  |  |  |  | 100x150 | 71067 | din. | 100x150 | 93733 | din.
|  | 120x120 |  |  |  |  | 120x120 | 71567 | din. | 120x120 | 94484 | din.
|  | 150x150 |  |  |  |  | 150x150 | 95817 | din. | 150x150 | - | din.
CVP 0573U- električni krovni prozor sa kupolom daljnsko upravljanje ravan krov
Nabavka i ugradnja električnog krovnog prozora za ravan krov tipa CVP
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Model prozora ima mogućnost otvaranja prozora sa
kupolom i to putem daljinskog upravljača radi potrebne ventilacije.
Poseduje ugrađen senzor za kišu.
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
[7 empty] | cena prozora sa kupolom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa ravnim staklom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 60x60 |  | klasična kupola | ISD 0100A | providna ili mlečno bela | 60x60 | 89317 | din. | 60x60 | 102400 | din.
|  | 60x90 |  | ravno staklo | ISD 2093 |  | 60x90 | 93400 | din. | 60x90 | 107817 | din.
|  | 80x80 |  | zakrivljeno staklo | ISD 1093 |  | 80x80 | 96233 | din. | 80x80 | 111567 | din.
|  | 90x90 |  |  |  |  | 90x90 | 102567 | din. | 90x90 | 119983 | din.
|  | 90x120 |  |  |  |  | 90x120 | 110650 | din. | 90x120 | 130567 | din.
|  | 100x100 |  |  |  |  | 100x100 | 106067 | din. | 100x100 | 124567 | din.
|  | 100x150 |  |  |  |  | 100x150 | 119400 | din. | 100x150 | 142067 | din.
|  | 120x120 |  |  |  |  | 120x120 | 119900 | din. | 120x120 | 142817 | din.
|  | 150x150 |  |  |  |  | 150x150 | 144150 | din. | 150x150 | - | din.
CVP 0073U- krovni prozor sa kupolom za ravan krov - ručno otvaranje kurblom
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za ravan krov tipa CVP koji
koji može da se otvara ručno uz pomoć kurble do određenog stepena,
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Model prozora ima mogućnost otvaranja prozora sa
kupolom i to ručno uz pomoć KURBLE radi potrebne ventilacije .
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
[7 empty] | cena prozora sa kupolom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa ravnim staklom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 60x60 |  | klasična kupola | ISD 0100A | providna ili mlečno bela | 60x60 | 67650 | din. | 60x60 | 80734 | din.
|  | 60x90 |  | ravno staklo | ISD 2093 |  | 60x90 | 71733 | din. | 60x90 | 86150 | din.
|  | 80x80 |  | zakrivljeno staklo | ISD 1093 |  | 80x80 | 74567 | din. | 80x80 | 89900 | din.
|  | 90x90 |  |  |  |  | 90x90 | 80900 | din. | 90x90 | 98317 | din.
|  | 90x120 |  |  |  |  | 90x120 | 88983 | din. | 90x120 | 108900 | din.
|  | 100x100 |  |  |  |  | 100x100 | 84400 | din. | 100x100 | 102900 | din.
|  | 100x150 |  |  |  |  | 100x150 | 97733 | din. | 100x150 | 120400 | din.
|  | 120x120 |  |  |  |  | 120x120 | 98233 | din. | 120x120 | 121150 | din.
CXP 0473Q- krovni prozor sa kupolom za ravan krov - izlaz na krov
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za ravan krov tipa CXP koji
koji može da se otvara ručno i služi kao izlaz na krov,
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Model prozora ima mogućnost ručnog otvaranja prozora sa
kupolom koga zadržavaju amortizeri i služi kao IZLAZ NA RAVAN KROV .
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
[7 empty] | cena prozora sa kupolom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa ravnim staklom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 90x120 |  | klasična kupola | ISD 0100A | providna ili mlečno bela | 90x120 | 105400 | din. | 90x120 | 125317 | din.
|  | 100x100 |  | ravno staklo | ISD 2093 |  | 100x100 | 97567 | din. | 100x100 | 116067 | din.
|  | 120x120 |  | zakrivljeno staklo | ISD 1093 |  | 120x120 | 113317 | din. | 120x120 | 136234 | din.
SISTEMI ZA ODIMLJAVANJE ZA RAVAN KROV
CSP 1073Q prozor za ravan krov sa kupolom za odimljavanje
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za odimljavanje za ravan krov
tipa CSP koji se automatski otvara pomoću senzora u slučaju pojave dima,
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Kupola je od akrilnog/ polikarbonatnog materijala debljine 4mm.
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od PVC profila, sa čeličnim ojačanjem i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Model prozora ima mogućnost manuelnog otvaranja
prozora tako da može da služi kao prozor za ventiliranje .
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
| dimenzije* |  | tip kupole** |  |  |  | cena prozora sa kupolom bez PDV-a
|  | 100x100 |  | providna |  |  | 100x100 | 169825 | din.
|  | 120x120 |  | mlečno bela |  |  | 120x120 | 185075 | din.
DODATNA OPREMA
| KONTROLNI SISTEM KFX 210 - prozora za odimljavanje koji upravlja sa jednim CSP prozoro | [5 empty] | cena kontrolnog sistema bez PDV-a
|  | sadrži: KFC210 + KFK100 + KFA100 | [5 empty] | 83325 | din.
| JEDINICA ZA AKTIVACIJU KFK100 - samostalna jedinica za aktivaciju sistema | [5 empty] | cena jedinice bez PDV-a
[8 empty] | 10408 | din.
| SENZOR ZA DIM KFA100 - služi za detekciju dima | [5 empty] | cena senzora bez PDV-a
[8 empty] | 11242 | din.