## Krovni prozori
Редни број | Опис радова |  |  |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена |  |  | Укупна цена
[7 empty] | материјал | рад | Свега |  |  | СВЕГА
[9 empty] | по јед.мере | материјал | рад | мат. + рад
[9 empty] | ( V+VI ) | ( IVxV ) | ( IVxVI ) | ( VIII+IX )
GZL 1051 - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GZL |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i niskoenergetskim dvostrukim staklom 4-16-4.
Spoljašnje staklo je kaljeno a unutrašnje flotirano.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan
je sa dva sloja akrilnog laka na bazi vode. Prozor je sa srednjim
vešanjem i pocinkovanom ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila
gde se nalazi i integrisani ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine
i insekata. Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem
| " TermoTechnology" i dodatna dihtung guma. Uw= 1.3 |  |  |  | kom.
| dimenzije* | 55 x 78 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 27858.34 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 29775 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 98 | 32358.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 118 | 33608.33 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 66 x 140 | 35775 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 33275 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 35858.33 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 38775 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 160 | 43608.33 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 43442 | din.
|  | 114 x 118 SK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 44942 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 118 | 44942 | din.
[9 empty] | 114 x 140 | 49358.67 | din.
GZL- 1051 B krovni prozor sa donjom ručicom i središnjim vešanjem
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GZL B dimenzije
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i niskoenergetskim dvostrukim staklom 4-16-4.
Spoljašnje staklo je kaljeno a unutrašnje flotirano.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan
je sa dva sloja akrilnog laka na bazi vode. Prozor je sa srednjim
vešanjem i pocinkovanom ručicom za otvaranje na donjem delu krila.
Ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata nalazi se na
gornjem delu krila. Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem
| " TermoTechnology" i dodatna dihtung guma. Uw=1.3 |  |  |  | kom.
| dimenzije* | 66 x 118 FK06 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 66 x 118 | 33608.33 | din.
|  | 78 x 98 MK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 78 x 98 | 33275 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | [6 empty] | 78 x 118 | 35858.33 | din.
|  | 78 x 140 MK08 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 38775 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160 | 43608.33 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 94 x 140 | 44942 | din.
EDB - za biber crep
EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
GLU 0051 - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem obložen poliuretanom - dvostruko staklo
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLU |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i termo modifikovanim drvenim jezgrom koje je
obloženo slojem poliuretana i premazano poliuretanskom belom bojom.
Na njemu je dvostruko, energetski optimalno staklo 4-16-4.
Spoljašnje staklo je kaljeno a unutrašnje je flotirano.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom.
Prozor je sa srednjim vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila
gde se nalazi integrisani ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
| Uw=1.3 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 33691.67 | din.
|  | 66 x 118 FKO6 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 40942 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 43691.67 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 40524.67 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 43775 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 47358.67 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 160 | 53525.33 | din.
EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
GLU 0051 B - krovni prozor sa donjom ručicom i središnjim vešanjem obložen poliuretanom - dvostruko staklo
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLU B |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i termo modifikovanim drvenim jezgrom koje je
obloženo slojem poliuretana i premazano poliuretanskom belom bojom.
Na njemuje dvostruko, energetski optimalno staklo 4-16-4.
Spoljašnje staklo je kaljeno a unutrašnje je flotirano.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom.
Prozor je sa srednjim vešanjem i ručicom za otvaranje na donjoj strani krila.
Na gornjoj strani krila se nalazi integrisani ventilacioni otvor
| sa filterom protiv prašine i insekata. Uw=1.3 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* |  | opšivka** | pojedinačna
|  | 66 x 118 FKO6 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 40942 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 40524.67 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 43775 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 47358.67 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 94 x 140 | 55192 | din.
EDB - za biber crep
EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
GLL 1061 - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLL |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i niskoenergetskim trostrukim staklom 4-3-3.
Spoljašnje staklo je kaljeno, središnje toplotno ojačano premazom
a unutrašnje staklo je flotirano. Prostor između stakala je ispunjen Argonom.
Drvo je premazano sa dva sloja akrilnog laka na bazi vode. Prozor je sa
srednjim vešanjem i pocinkovanom ručicom za otvaranje na gornjoj strani
krila gde se nalazi i integrisani ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine
i insekata. Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem
| " TermoTechnology" i dodatna dihtung guma. Uw= 1.1 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 32275 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 34525 | din.
[9 empty] | 66 x 98 | 37775 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 39191.67 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 41691.67 | din.
|  | 78 x 98 MK04 |  | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 38775 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 41775 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 45191.67 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 160 | 51108.33 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 50858.67 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 52692 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 52608.67 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 58025.33 | din.
GLL 1061 B - krovni prozor sa donjom ručicom i središnjim vešanjem
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLL B |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i niskoenergetskim trostrukim staklom 4-3-3.
Spoljašnje staklo je kaljeno, središnje toplotno ojačano premazom
a unutrašnje staklo je flotirano. Prostor između stakala je ispunjen Argonom.
Drvo je premazano sa dva sloja akrilnog laka na bazi vode. Prozor je sa
srednjim vešanjem i pocinkovanom ručicom za otvaranje na donjoj strani
krila. Na gornjoj strani nalazi i integrisani ventilacioni otvor sa filterom protiv
prašine i insekata. Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem
| " TermoTechnology" i dodatna dihtung guma. Uw= 1.1 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
|  |  | opšivka** | pojedinačna
kombinovana
| dimenzije* | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 39191.67 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 38775 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 41775 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 45191.67 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 160 | 51108.33 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 52692 | din.
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
GLU 0061 - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem obložen poliuretanom - trostruko staklo
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLU |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i termo modifikovanim drvenim jezgrom koje je
obloženo slojem poliuretana i premazano poliuretanskom belom bojom.
Na njemu je trostruko, energetski efikasno staklo 4-3-3.
Spoljašnje staklo je kaljeno, središnje toplotno ojačano premazom
a unutrašnje staklo je flotirano. Prostor između stakala je ispunjen Argonom.
Prozor je sa srednjim vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila
gde se nalazi integrisani ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
| Uw=1.1 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 37525 | din.
|  | 66 x 118 FKO6 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 45775 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 48858.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 45358.34 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 48941.67 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 53025 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 160 | 60108.33 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 61942 | din.
|  | 114 X 140 SK08 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 140 | 68525.33 | din.
GLU 0061 B - krovni prozor sa donjom ručicom i središnjim vešanjem obložen poliuretanom - trostruko staklo
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GLU B |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i termo modifikovanim drvenim jezgrom koje je
obloženo slojem poliuretana i premazano poliuretanskom belom bojom.
Na njemu je trostruko, energetski efikasno staklo 4-3-3.
Spoljašnje staklo je kaljeno, središnje toplotno ojačano premazom
a unutrašnje staklo je flotirano. Prostor između stakala je ispunjen Argonom.
Prozor je sa srednjim vešanjem i ručicom za otvaranje na donjoj strani krila.
Na gornjoj strani krila se nalazi integrisani ventilacioni otvor
| sa filterom protiv prašine i insekata. Uw=1.1 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* |  | opšivka** | pojedinačna
|  | 66 x 118 FKO6 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 45775 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 45358.34 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 48941.67 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 53025 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 94 x 140 | 61942 | din.
EDB - za biber crep
EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana
EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana
GPL 3050 - krovni prozor sa dvostrukim vešanjem - panoramski ogled
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GPL |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i niskoenergetskim dvostrukim staklom 4-16-4.
sa unutrašnjim flotiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan je sa dva
sloja akrilnog laka na bazi vode. Prozor je sa središnjim i gornjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem " TermoTechnology"
i dodatna dihtung guma. Korišćenjem donje ručice prozor se otvara
| preko gornjeg vešanja do 45 °. Uw=1.3 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 98 | 43275 | din.
|  | 66 x 118 FK06 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 49358.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 52608.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 48858.34 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 52691.67 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 57108.34 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160 | 64858.33 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 94 x 118 | 64525.33 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 66858.67 | din.
|  | 114 x 118 SK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 118 | 66692 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 74025.33 | din.
GPL 3070 - krovni prozor sa dvostrukim vešanjem - panoramski pogled
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GPL |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- laminiranim staklom 4-14.5-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan je sa dva
sloja akrilnog laka na bazi vode. Prozor je sa središnjim i gornjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem " TermoTechnology"
i dodatna dihtung guma. Korišćenjem donje ručice prozor se otvara
| preko gornjeg vešanja do 45 °. Uw=1.3 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 98 | 51941.66 | din.
|  | 66 x 118 FK06 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 59358.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 63441.67 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 58775 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 63525 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 68858.34 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160 | 78358.33 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 94 x 118 | 77942 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 80775.33 | din.
|  | 114 x 118 SK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 118 | 80525.33 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 89608.67 | din.
GPL 3066 - krovni prozor sa dvostrukim vešanjem - panoramski pogled
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GPL dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim - laminiranim staklom 4-12-3-12-3+3,
unutrašnje staklo je laminirano, a spoljašnje kaljeno.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan je sa dva
sloja akrilnog laka na bazi vode. Prozor je sa središnjim i gornjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Na prozoru postoji napredni izolacioni sistem " TermoTechnology"
i dodatna dihtung guma. Korišćenjem donje ručice prozor se otvara
| preko gornjeg vešanja do 45 °. Uw=1.3 |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 98
|  | 66 x 118 FK06 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98
|  | 78 x 118 MK06 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160
|  | 94 x 118 PK06 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 94 x 118
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140
|  | 114 x 118 SK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 118
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140
GPU 0050 - krovni prozor sa dvostrukim vešanjem presvučen poliuretanom - panoramski pogled
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GPU |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i niskoenergetskim dvostrukim staklom 4-16-4
sa unutrašnjim flotiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Termo-modifikovano
drveno jezgro obloženo je slojem poliuretana i prmenazan
poliuretanskom belom bojom. Prozor je sa središnjim i gornjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde senalazi i
ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.Korišćenjem
| donje ručice prozor se otvara preko gornjeg vešanja do 45 ° |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 98 | 49691.66 | din.
|  | 66 x 118 FK06 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 56775 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 60691.67 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 56191.67 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 60775 | din.
|  | 78 x 140 MK08 | tip opšivke*** | EDZ - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 65941.67 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160 | 75025 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 94 x 118 | 74608.67 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 77358.67 | din.
|  | 114 x 118 SK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 118 | 77108.67 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 85775.33 | din.
GPU 0070 - krovni prozor sa dvostrukim vešanjem presvučen poliuretanom
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GPU |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- laminiranim staklom 3+3-15-4,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Termo-modifikovano
drveno jezgro obloženo je slojem poliuretana i prmenazan
poliuretanskom belom bojom. Prozor je sa središnjim i gornjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde senalazi i
ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.Korišćenjem
| donje ručice prozor se otvara preko gornjeg vešanja do 45 ° |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 98 | 60025 | din.
|  | 66 x 118 FK06 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118 | 68775 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 73525 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98 | 68025 | din.
|  | 78 x 118 MK06 | [6 empty] | 78 x 118 | 73608.33 | din.
|  | 78 x 140 MK08 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140 | 79858.34 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160 | 91025 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 94 x 118 | 90525.33 | din.
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140 | 93858.67 | din.
|  | 114 x 118 SK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 118 | 93442 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 104275.33 | din.
GPU 0066 - krovni prozor sa dvostrukim vešanjem presvučen poliuretanom
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GPU dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim - laminiranim staklom 4-12-3-12-3+3,
unutrašnje staklo je laminirano, a spoljašnje kaljeno.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Termo-modifikovano
drveno jezgro obloženo je slojem poliuretana i prmenazan
poliuretanskom belom bojom. Prozor je sa središnjim i gornjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde senalazi i
ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.Korišćenjem
| donje ručice prozor se otvara preko gornjeg vešanja do 45 ° |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 98 CK04 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 98
|  | 66 x 118 FK06 |  | kombinovana |  |  |  |  | 66 x 118
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140
|  | 78 x 98 MK04 | [6 empty] | 78 x 98
|  | 78 x 118 MK06 | [6 empty] | 78 x 118
|  | 78 x 140 MK08 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 140
|  | 78 x 160 MK10 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 160
|  | 94 x 118 PK06 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 94 x 118
|  | 94 x 140 PK08 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 140
|  | 114 x 118 SK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 114 x 118
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140
GGL 3070 - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGL |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 4-15-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan
je sa dva sloja akrilnog laka na bazi vode. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
| nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 39358.34 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 42191.66 | din.
[9 empty] | 66 x 98 | 46441.67 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 48108.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 51358.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 47608.34 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 51441.67 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140 | 55691.67 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160 | 63275 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 62942 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140 | 65192 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 65025.33 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 72108.67 | din.
GGU 0070 - krovni prozor sa gornjom ručicom i središnjim vešanjem obložen poliuretanom
| Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGU |  |  | dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 4-15-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Obložen je slojem
poliuretana i prmenazan p.u. belom bojom. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
| nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 44775 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 48025 | din.
[9 empty] | 66 x 98 | 52941.67 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 54858.33 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 58608.34 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 54275 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 58691.67 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140 | 63608.34 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160 | 72358.33 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 71942 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140 | 74608.67 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 74358.67 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 82692 | din.
GGL 307021 INTEGRA- krovni prozor sa daljinskim upravljanjem
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGL Integra. Dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- laminiranim staklom 3+3-15-4,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan
je sa dva sloja akrilnog laka na bazi vode. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Prozor je sa integrisanim motorom i električnim upravljanjem putem
| daljinskog upravlajča i senzorom za zatvaranje u slučaju kiše. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 76025 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 78858.33 | din.
[9 empty] | 66 x 98 | 83108.33 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 84775 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 88025 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 84275 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 88108.33 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140 | 92358.34 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160 | 99941.66 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 99608.67 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140 | 101858.67 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 101692 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 108775.33 | din.
GGL 306621 INTEGRA- krovni prozor sa daljinskim upravljanjem
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGL Integra. Dimenzija
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim - laminiranim staklom 4-12-3-12-3+3,
unutrašnje staklo je laminirano, a spoljašnje kaljeno.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan
je sa dva sloja akrilnog laka na bazi vode. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Prozor je sa integrisanim motorom i električnim upravljanjem putem
| daljinskog upravlajča i senzorom za zatvaranje u slučaju kiše. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98
66 x 98
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140
GGU 007021 INTEGRA- krovni prozor sa daljinskim upravljanjem, presvučen poliuretanom
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGU Integra. Dimenzije
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i sigurnosnim- laminiranim staklom 3+3-15-4,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Obložen je slojem
poliuretana i prmenazan p.u. belom bojom. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Prozor je sa integrisanim motorom i električnim upravljanjem putem
| daljinskog upravlajča i senzorom za zatvaranje u slučaju kiše. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78 | 81441.67 | din.
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98 | 84691.66 | din.
[9 empty] | 66 x 98 | 89608.33 | din.
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118 | 91525 | din.
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140 | 95275 | din.
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98 | 90941.67 | din.
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118 | 95358.33 | din.
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140 | 100275 | din.
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160 | 109025 | din.
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118 | 108608.67 | din.
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140 | 111275.33 | din.
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118 | 111025.33 | din.
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140 | 119358.67 | din.
GGU 006621 INTEGRA- krovni prozor sa daljinskim upravljanjem, presvučen poliuretanom
Nabavka i ugradnja VELUX krovnog prozora tipa GGU Integra. Dimenzije
Izaberi* sa pojedinačnom** aluminijumskom opšivkom
tip opšivke***
koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa višestrukom
laminacijom i sigurnosnim- laminiranim staklom 4-12-3-12-3+3,
unutrašnje staklo je laminirano, a spoljašnje kaljeno
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Obložen je slojem
poliuretana i prmenazan p.u. belom bojom. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila, gde se
nalazi i ventilacioni otvor sa filterom protiv prašine i insekata.
Prozor je sa integrisanim motorom i električnim upravljanjem putem
| daljinskog upravlajča i senzorom za zatvaranje u slučaju kiše. |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 55 x 78 CK02 | opšivka** | pojedinačna |  |  |  |  | 55 x 78
|  | 55 x 98 CK04 |  | kombinovana |  |  |  |  | 55 x 98
66 x 98
|  | 66 x 118 FK06 | [6 empty] | 66 x 118
|  | 66 x 140 FK08 | [6 empty] | 66 x 140
|  | 78 x 98 MK04 | tip opšivke*** | EDW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 98
|  | 78 x 118 MK06 |  | EDS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 118
|  | 78 x 140 MK08 |  | EDB - za biber crep |  |  |  |  | 78 x 140
|  | 78 x 160 MK10 |  | EKW - za talasaste krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 78 x 160
|  | 94 x 118 PK06 |  | EKS - za ravne krovne pokrivače, kombinovana |  |  |  |  | 94 x 118
|  | 94 x 140 PK08 | [6 empty] | 94 x 140
|  | 114 x 118 SK06 | [6 empty] | 114 x 118
|  | 114 x 140 SK08 | [6 empty] | 114 x 140
VFE 3070 - Vertikalni element
Nabavka i ugradnja vertikalnog elementa VFE dimenzije* sa opšivkom
tip opšivke ** i sigurnosnim laminiranim
staklom 4-14,5-(3+3). Montira ispod krovnog prozora na parapetnom .
delu zida. Napravljen je od laminirane borovine. Može da se otvara
| ( ugao 15°-19°) sa vešanjemu donjoj zoni i ručicom u gornjem delu |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 78 x 60 MK31 | tip opšivke*** | EFW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 60 | 42492 | din.
|  | 78 x 95 MK35 |  | EFS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 95 | 44992 | din.
|  | 94 x 60 PK31 | [6 empty] | 94 x 60 | 45825 | din.
|  | 94 x 95 PK35 | [6 empty] | 94 x 95 | 49158 | din.
|  | 114 x 60 SK31 | [6 empty] | 114 x 60 | 47492 | din.
|  | 114 x 95 SK35 | [6 empty] | 114 x 95 | 50825 | din.
VIU- vertikalni element - fiksni
Nabavka i ugradnja vertikalnog elementa VIU dimenzije* sa opšivkom
tip opšivke ** i sigurnosnim laminiranim
staklom 4-14,5-(3+3). Montira ispod krovnog prozora na parapetnom.
delu zida Napravljen je od laminirane borovine i presvučen slojem
| poliuretana.Bele je boje. Element je fiksni- nema mogućnost otvaranja |  |  |  | kom.
| dimenzije* |  | tip opšivke*** | EFW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
|  | 78 x 95 MK35 |  | EFS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 95 | 47492 | din.
|  | 94 x 95 PK35 | [6 empty] | 94 x 95 | 53325 | din.
|  | 114 x 95 SK35 | [6 empty] | 114 x 95 | 54992 | din.
KIX 300 EU- VELUX ACTIVE kontrola unutrašnje klime
Nabavka i ugradnja VELUX ACTIVE KIX 300 EU automatske kontrole unutrašnje
klime. Paket se sastoji od VELUX ACTIVE senzora unutrašnje klime, prekidača za
upravljanje i gateway-a. Sistem koristi informacije od unutrašnjeg senzora klime o
novou CO2, vlažnosti i temperature i online vremenske prognoze za automatsku
kontrolu ventilacije i toplotne zaštite. VELUX ACTIVE je kompatibilan sa svim VELUX
INTEGRA io-homecontrol® proizvodima. iOS VELUX ACTIVE zahteva iPhone, iPad ili
iPod touch sa iOS 9.0 ili noviji. Android zahteva Android 5.0 ili noviji sa pristupm
Google Play. VELUX ACTIVE je kompatibilan sa Apple HomeKit.
kom.
[10 empty] | 24990 | din.
GDL 3066 - krovni balkon
Nabavka i ugradnja krovnog balkona GDL Cabrio sa opšivkom
za izaberi* sa termo i hidroizolacionim setom.
Dimenzije izaberi **
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 3+3-12-3-12-4,
gde je unutra laminirano a spolja, kaljeno staklo.
Cabrio je kombinacija dva krovna prozora gde se otvaranjem dobija
krovni balkon. Otvaranje donjeg dela, automatski podiže
integrisanu ogradu, koja pruža sigurnost.
| Mogu se ugraditi na krovu nagibu od 35° do 53° |  |  |  | kom.
cena balkona sa opšivkom bez PDV-a
|  |  | tip opšivke* | EDW - za talasaste krovne pokrivače
|  |  |  | EDS - za ravne krovne pokrivače | [5 empty] | EDW i BDX | EDS i BDX
[8 empty] | PK19 94 x 252 |  | 225293 | 222876 | din.
|  |  | dimenzije ** | PK19 94 x 252 |  |  |  | SK19 114 x 252 |  | 240542 | 238042 | din.
SK19 114 x 252
GEL 3065 - krovna terasa
Nabavka i ugrdanja krovne terase GEL sa opšivkom i termo i hidroizolacionim
setom dimenzija 78 x 245. Krpvni prozor je napravljen od nordijske borovine sa
petostrukom laminacijom i sigurnosnim niskoemisionim staklom 3+3-10-3-10-4,
gde je unutrašnje staklo laminirano , a spolja kaljeno. Između stakala je ispunjen
gasom Kriptonom. Premazan je sa dva sloja akrilnog laka na vodenoj bazi.
Dostupna je kao jednokrilna, dvokrilna ili trokrilna. GEL krovna terasa se sastoji iz
dva dela gde je gornji deo prozor za donjom ručicom koji može da ostane otvoren u
bilo kom položaju do ugla od 45°, dok je donji element vertikalan i može biti VEA -
krilo se otvara ka spolja na levo, VEB - krilo se otvara ka spolja na desno i VEC -
fiksno krilo (bez otvaranja). VEA i VEB imaju ručku na krili koja može biti
opremljena bravom. GEL krovna terasa može da ima samo jedan donji deo koji se
otvara VEA/VEB.
Mogu se ugraditi na krovu nagibu od 35° do 53°.
kom.
cena terase sa opšivkom bez PDV-a
EEW i BDX
[9 empty] | M08 78 x 245 |  | 231468 | din.
VLT- izlaz na krov
Nabavka i ugradnja svetlosnog otvora sa intergrisanom opšivkom.
| tip VLT | dimenzije | *izaberi
Otvra se prema napolje i ima tri pozicije sa ventilaciju.
Okvir je napravljen od borovine a krilo od aluminijuma.
| Namenjen je za krovne nagibe od 15° do 60° |  |  |  | kom.
| dimenzije* | [7 empty] | cena izlaza na krov bez PDV-a
|  | 45 x 55 | [7 empty] | 45 x 55 | 9658 | din.
|  | 45 x 73 | [7 empty] | 45 x 73 | 13325 | din.
GVT- izlaz na krov
Nabavka i ugradnja izlaza na krov sa intergrisanom opšivkom.
| tip GVT | dimenzije | 54 x 83
Otvra se bočno prema napolje i ima tri pozicije sa ventilaciju.
Okvir i integrisana opšivka napravljeni su od crnog poliuretana.
| Namenjen je za krovne nagibe od 15° do 60° |  |  |  | kom.
| dimenzije* | [7 empty] | cena izlaza na krov bez PDV-a
|  | 54 x 83 | [7 empty] | 54 x 83 | 15825 | din.
GXL/GXU - izlaz na krov za nastanjena potkrovlja
Nabavka i ugradnja izlaza na krov za nastanjena potkrovlja.
| Tip izaberi* | dimenzije | 66 x 118
Otvra se bočno prema napolje i ima integrisanu ventilaciju
sa filterom za prašinu i insekte.
Sa unutreašnje strane je sigurnosno laminirano staklo a sa spoljne
strane se nalazi kaljeno staklo 3+3-15-4
| Namenjen je za krovne nagibe od 15° do 85° |  |  |  | kom.
cena izlaza na krov bez PDV-a
| tip* | GXL - izrađen od nordiske borovine sa petostrukom laminacijom i veša premaza akrilnog laka | [7 empty] | 47492 | din.
|  | GXU - izrađen od laminiranog drveta obloženog poliuretanom- bez dodatnog održavanja | [7 empty] | 57492 | din.
TWF- svetlosni tunel za kosi krov sa savitljivom tubom
Nabavka i ugradnja svetlosnog tunela tipa TWF
od aluminijumske konstrukcije, poliuretanskom opšivkom
i kaljenim staklom debljine 4 mm, na krovu
i unutrašnji difuzer sa duplim akrilnim staklom i belim
ukrasnim prstenom za plafon. Svetlost se prenosi savitljivim
| tubusom dužine do 2 m i prečnika 35 cm |  |  |  | kom.
cena svetlosnog tunela bez PDV-a
[10 empty] | TWF | 27492 | din.
TWR-svetlosni tunel za kosi krov sa nesavitljivom tubom
Nabavka i ugradnja svetlosnog tunela tipa TWR
od aluminijumske konstrukcije, poliuretanskom opšivkom
i kaljenim staklom debljine 4 mm, na krovu
i unutrašnji difuzer sa duplim akrilnim staklom i belim
ukrasnim prstenom za plafon. Svetlost se prenosi nesavitljivim
tubusom dužine do 1.7 m i prečnika 35 cm, sa velikik stepenom
| refleksije. Može se produžiti preko dodatnih elemenata-ZTR |  |  |  | kom.
cena svetlosnog tunela bez PDV-a
[10 empty] | TWR | 42242 | din.
TCF- svetlosni tunel za kosi krov sasavitljivom tubom
Nabavka i ugradnja svetlosnog tunela tipa TCF
od PVC konstrukcije sa providnom kupolom na vrhu
i unutrašnjim difuzerom sa duplim akrilnim staklom i belim
ukrasnim prstenom za plafon. Svetlost se prenosi savitljivim
| tubusom dužine do 0.9 m i prečnika 35 cm |  |  |  | kom.
cena svetlosnog tunela bez PDV-a
[10 empty] | TCF | 30242 | din.
TCR-svetlosni tunel za ravan krov sa nesavitljivom tubom
Nabavka i ugradnja svetlosnog tunela tipa TWR
od PVC konstrukcije sa providnom kupolom na vrhu
i unutrašnjim difuzerom sa duplim akrilnim staklom i belim
ukrasnim prstenom za plafon. Svetlost se prenosi nesavitljivim
tubusom dužine do 1.7 m i prečnika 35 cm, sa velikik stepenom
| refleksije. Može se produžiti preko dodatnih elemenata-ZTR |  |  |  | kom.
cena svetlosnog tunela bez PDV-a
[10 empty] | TCR | 47733 | din.
ZTR - nastavak za svetlostne tunele sa nesavitljivom tubom
cena nastavka bez PDV-a
[8 empty] | ZTR 0K14 0062 - 62cm |  | 5825 | din.
[8 empty] | ZTR 0K14 0124 - 124cm |  | 8992 | din.
VFE-vertikalni element sa mogućnošću otvaranja
Nabavka i ugradnja vertikalnog elementa VFE dimenzije* sa opšivkom
tip opšivke ** i sigurnosnim laminiranim
staklom 4-14,5-(3+3). Montira ispod krovnog prozora na parapetnom .
delu zida. Napravljen je od laminirane borovine. Može da se otvara
| ( ugao 15°-19°) sa vešanjemu donjoj zoni i ručicom u gornjem delu |  |  |  | kom.
cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
| dimenzije* | 78 x 60 MK31 | tip opšivke*** | EFW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 60 | 42492 | din.
|  | 78 x 95 MK35 |  | EFS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 95 | 44992 | din.
|  | 94 x 60 PK31 | [6 empty] | 94 x 60 | 45825 | din.
|  | 94 x 95 PK35 | [6 empty] | 94 x 95 | 49158 | din.
|  | 114 x 60 SK31 | [6 empty] | 114 x 60 | 47492 | din.
|  | 114 x 95 SK35 | [6 empty] | 114 x 95 | 50825 | din.
VIU- vertikalni element - fiksni
Nabavka i ugradnja vertikalnog elementa VIU dimenzije* sa opšivkom
tip opšivke ** i sigurnosnim laminiranim
staklom 4-14,5-(3+3). Montira ispod krovnog prozora na parapetnom.
delu zida Napravljen je od laminirane borovine i presvučen slojem
| poliuretana.Bele je boje. Element je fiksni- nema mogućnost otvaranja |  |  |  | kom.
| dimenzije* |  | tip opšivke*** | EFW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | cena prozora sa opšivkom bez PDV-a
|  | 78 x 95 MK35 |  | EFS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | 78 x 95 | 47492 | din.
|  | 94 x 95 PK35 | [6 empty] | 94 x 95 | 53325 | din.
|  | 114 x 95 SK35 | [6 empty] | 114 x 95 | 54992 | din.