## Prozori za ravne krovove
Редни број | Опис радова |  |  |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена |  |  | Укупна цена
[7 empty] | материјал | рад | Свега |  |  | СВЕГА
[9 empty] | по јед.мере | материјал | рад | мат. + рад
[9 empty] | ( V+VI ) | ( IVxV ) | ( IVxVI ) | ( VIII+IX )
PROZORI SA KUPOLOM ZA RAVNE KROVOVE 0-15°
CFP 0073U-fiksni prozor sa kupolom za ravan krov
Nabavka i ugradnja fiksnog krovnog prozora za ravan krov tipa CFP
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Vodo nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se
upotrebom materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem
| ili mazanjem. |  |  |  | kom.
[9 empty] | cena prozora sa kupolom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa ravnim staklom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa zakrivljenim staklom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 60x60 |  | klasična kupola | ISD 0100A | providna ili mlečno bela |  |  | 60x60 | 40983 | din. | 60x60 | 54067 | din. | 60x60 | 61900 | din.
|  | 60x90 |  | ravno staklo | ISD 2093 |  |  |  | 60x90 | 45067 | din. | 60x90 | 59483 | din. | 60x90 | 68150 | din.
|  | 80x80 |  | zakrivljeno staklo | ISD 1093 |  |  |  | 80x80 | 47900 | din. | 80x80 | 63233 | din. | 80x80 | 72400 | din.
|  | 90x90 | [6 empty] | 90x90 | 54233 | din. | 90x90 | 71650 | din. | 90x90 | 82066.67 | din.
|  | 90x120 | [6 empty] | 90x120 | 62316 | din. | 90x120 | 82233 | din. | 90x120 | 94233 | din.
|  | 100x100 | [6 empty] | 100x100 | 57733 | din. | 100x100 | 76233 | din. | 100x100 | 87233 | din.
|  | 100x150 | [6 empty] | 100x150 | 71067 | din. | 100x150 | 93733 | din. | 100x150 | 107400 | din.
|  | 120x120 | [6 empty] | 120x120 | 71567 | din. | 120x120 | 94484 | din. | 120x120 | 108233 | din.
|  | 150x150 | [6 empty] | 150x150 | 95817 | din. | 150x150 | - | din. | 150x150 | - | din.
CVP 0573U- električni krovni prozor sa kupolom daljnsko upravljanje ravan krov
Nabavka i ugradnja električnog krovnog prozora za ravan krov tipa CVP
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Model prozora ima mogućnost otvaranja prozora sa
kupolom i to putem daljinskog upravljača radi potrebne ventilacije.
Poseduje ugrađen senzor za kišu.
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
[9 empty] | cena prozora sa kupolom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa ravnim staklom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa zakrivljenim staklom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 60x60 |  | klasična kupola | ISD 0100A | providna ili mlečno bela |  |  | 60x60 | 89317 | din. | 60x60 | 102400 | din. | 60x60 | 110233 | din.
|  | 60x90 |  | ravno staklo | ISD 2093 |  |  |  | 60x90 | 93400 | din. | 60x90 | 107817 | din. | 60x90 | 116483 | din.
|  | 80x80 |  | zakrivljeno staklo | ISD 1093 |  |  |  | 80x80 | 96233 | din. | 80x80 | 111567 | din. | 80x80 | 120733 | din.
|  | 90x90 | [6 empty] | 90x90 | 102567 | din. | 90x90 | 119983 | din. | 90x90 | 130400 | din.
|  | 90x120 | [6 empty] | 90x120 | 110650 | din. | 90x120 | 130567 | din. | 90x120 | 142567 | din.
|  | 100x100 | [6 empty] | 100x100 | 106067 | din. | 100x100 | 124567 | din. | 100x100 | 135567 | din.
|  | 100x150 | [6 empty] | 100x150 | 119400 | din. | 100x150 | 142067 | din. | 100x150 | 155733 | din.
|  | 120x120 | [6 empty] | 120x120 | 119900 | din. | 120x120 | 142817 | din. | 120x120 | 156567 | din.
|  | 150x150 | [6 empty] | 150x150 | 144150 | din. | 150x150 | - | din. | 150x150 | - | din.
CVP 0073U- krovni prozor sa kupolom za ravan krov - ručno otvaranje kurblom
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za ravan krov tipa CVP koji
koji može da se otvara ručno uz pomoć kurble do određenog stepena,
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Model prozora ima mogućnost otvaranja prozora sa
kupolom i to ručno uz pomoć KURBLE radi potrebne ventilacije .
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
[9 empty] | cena prozora sa kupolom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa ravnim staklom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa zakrivljenim staklom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 60x60 |  | klasična kupola | ISD 0100A | providna ili mlečno bela |  |  | 60x60 | 67650 | din. | 60x60 | 80734 | din. | 60x60 | 88567 | din.
|  | 60x90 |  | ravno staklo | ISD 2093 |  |  |  | 60x90 | 71733 | din. | 60x90 | 86150 | din. | 60x90 | 94817 | din.
|  | 80x80 |  | zakrivljeno staklo | ISD 1093 |  |  |  | 80x80 | 74567 | din. | 80x80 | 89900 | din. | 80x80 | 99067 | din.
|  | 90x90 | [6 empty] | 90x90 | 80900 | din. | 90x90 | 98317 | din. | 90x90 | 108733 | din.
|  | 90x120 | [6 empty] | 90x120 | 88983 | din. | 90x120 | 108900 | din. | 90x120 | 120900 | din.
|  | 100x100 | [6 empty] | 100x100 | 84400 | din. | 100x100 | 102900 | din. | 100x100 | 113900 | din.
|  | 100x150 | [6 empty] | 100x150 | 97733 | din. | 100x150 | 120400 | din. | 100x150 | 134067 | din.
|  | 120x120 | [6 empty] | 120x120 | 98233 | din. | 120x120 | 121150 | din. | 120x120 | 134900 | din.
CXP 0473Q- krovni prozor sa kupolom za ravan krov - izlaz na krov
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za ravan krov tipa CXP koji
koji može da se otvara ručno i služi kao izlaz na krov,
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od kvalitetnog PVC profila, bele boje i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Model prozora ima mogućnost ručnog otvaranja prozora sa
kupolom koga zadržavaju amortizeri i služi kao IZLAZ NA RAVAN KROV .
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
[9 empty] | cena prozora sa kupolom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa ravnim staklom bez PDV-a |  |  | cena prozora sa zakrivljenim staklom bez PDV-a
| dimenzije* |  | tip kupole**
|  | 90x120 |  | klasična kupola | ISD 0100A | providna ili mlečno bela |  |  | 90x120 | 105400 | din. | 90x120 | 125317 | din. | 90x120 | 137317 | din.
|  | 100x100 |  | ravno staklo | ISD 2093 |  |  |  | 100x100 | 97567 | din. | 100x100 | 116067 | din. | 100x100 | 127067 | din.
|  | 120x120 |  | zakrivljeno staklo | ISD 1093 |  |  |  | 120x120 | 113317 | din. | 120x120 | 136234 | din. | 120x120 | 149983 | din.
SISTEMI ZA ODIMLJAVANJE ZA RAVAN KROV
CSP 1073Q prozor za ravan krov sa kupolom za odimljavanje
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za odimljavanje za ravan krov
tipa CSP koji se automatski otvara pomoću senzora u slučaju pojave dima,
dimnzije * sa tip kupole ** kupolom, za nagib od 0-15°
Kupola je od akrilnog/ polikarbonatnog materijala debljine 4mm.
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Napravljen je od PVC profila, sa čeličnim ojačanjem i ispunjen je
polistirenom. Sadrži niskoenergetsko, sigurnosno,laminirano staklo.
4-14,5-(3+3). Model prozora ima mogućnost manuelnog otvaranja
prozora tako da može da služi kao prozor za ventiliranje .
Vodo-nepropusna veza sa krovnim prekrivačem postiže se upotrebom
| materijala koji se mogu nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem. |  |  |  | kom.
| dimenzije* |  | tip kupole** | [5 empty] | cena prozora sa kupolom bez PDV-a
|  | 100x100 |  | providna |  |  |  |  | 100x100 | 169825 | din.
|  | 120x120 |  | mlečno bela |  |  |  |  | 120x120 | 185075 | din.
DODATNA OPREMA
| KONTROLNI SISTEM KFX 210 - prozora za odimljavanje koji upravlja sa jednim CSP prozoro | [7 empty] | cena kontrolnog sistema bez PDV-a
|  | sadrži: KFC210 + KFK100 + KFA100 | [7 empty] | 83325 | din.
| JEDINICA ZA AKTIVACIJU KFK100 - samostalna jedinica za aktivaciju sistema | [7 empty] | cena jedinice bez PDV-a
[10 empty] | 10408 | din.
| SENZOR ZA DIM KFA100 - služi za detekciju dima | [7 empty] | cena senzora bez PDV-a
[10 empty] | 11242 | din.
SISTEMI ZA ODIMLJAVANJE ZA KOSI KROV
GGL 307340 - prozor za odimljavanje
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za odimljavanje za kosi krov
koji se automatski otvara pomoću senzora u slučaju pojave dima
dimenzija * tipa GGL , za nagib od 15-90°sa opživkom,
tip opšivke**
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 4-14.5-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Premazan je sa dva
sloja akrilnog laka na vodenoj bazi.
Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/m² K ( stand. EN 1873)
Model prozora ima mogućnost manuelnog otvaranja
| prozora tako da može da služi kao prozor za ventiliranje . |  |  |  | kom.
GGU 007340 - prozor za odimljavanje
Nabavka i ugradnja krovnog prozora za odimljavanje za kosi krov
koji se automatski otvara pomoću senzora u slučaju pojave dima
dimenzija * tipa GGU , za nagib od 15-90° sa opšivkom,
tip opšivke**
, koja sadrži termo i hidroizolacioni set sa drenažnim kanalom.
Krovni prozor je napravljen od nordijske borovine sa petostrukom
laminacijom i sigurnosnim- niskoenergetskim staklom 4-14.5-3+3,
sa unutrašnjim laminiranim i spoljašnjim kaljenim staklom 6 mm.
Između stakala je ispunjen gasom Argonom. Obložen je slojem
poliuretana i prmenazan p.u. belom bojom. Prozor je sa srednjim
vešanjem i ručicom za otvaranje na gornjoj strani krila.
Model prozora ima mogućnost manuelnog otvaranja
| prozora tako da može da služi kao prozor za ventiliranje . |  |  |  | kom.
tip opšivke**
|  |  |  | EFW - za talasaste krovne pokrivače |  |  |  |  | cena prozora bez PDV-a
|  |  |  | EFS - za ravne krovne pokrivače |  |  |  |  | tip prozora
| dimenzije* | [7 empty] | GGL | GGU
| MK04 | 78x98 | [6 empty] | 56575 | 67658 | din.
| MK06 | 78x118 | [6 empty] | 61908 | 73992 | din.
| MK08 | 78X140 | [6 empty] | 67908 | 81075 | din.
| SK06 | 114x118 | [6 empty] | 81325 | 96908 | din.
| SK08 | 114x140 | [6 empty] | 92742 | 110325 | din.
DODATNA OPREMA
KONTROLNI SISTEM KFX 210 - prozora za odimljavanje koji upravlja sa 4 prozorora
sadrži: KFC210 + KFK100 + KFA100
| KFC 210 - kontrolna jedinica za upravljanjem 4 prozora za odimljavanje | [7 empty] | cena kontolne jedinice bez pdv-a
[10 empty] | 67992 | din
| KFC 220 - kontrolna jedinica za upravljanjem 8 prozora za odimljavanje | [7 empty] | cena kontolne jedinice bez pdv-a
[10 empty] | 87992 | din
| ZIDNI PREKIDAČ KFK200 - prekidač za dnevno provetravanje | [7 empty] | cena prekidača bez PDV-a
[10 empty] | 8325 | din.
| SENZOR ZA DIM KFA100 - služi za detekciju dima | [7 empty] | cena senzora bez PDV-a
[10 empty] | 11242 | din.
| SENZOR ZA KIŠU KLA200 - za automatsko zatvaranje u slučaju kiše | [7 empty] | cena senzora bez PDV-a
[10 empty] | 24992 | din.